# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ У СЕЛУ ОБЛАЧИНА У ОПШТИНИ МЕРОШИНА

Ознака из Општег речника набавке:

45454000, 45443000, 45430000, 45421000, 45442110, 45331110,45330000,

45311000, 45312100  ,

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  4/2017

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:   125

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(19.05.2017.године)

| Рок за достављање понуда | 20.06.2017.године до 12,00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 20.06.2017.године у 12,30 часова |

МЕРОШИНА, мај 2017. година

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj:  4/2017 , број одлуке  404-301/04/1  од  18.05.2017.  године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број:  404-301/04/2   од  18.05.2017.  године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА   АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ У СЕЛУ ОБЛАЧИНА У ОПШТИНИ МЕРОШИНА ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:   4/2017

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 6 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 16 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 23 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 34 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 38 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 39 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 40 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 41 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 52 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 121 |
| XIV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ | 122 |
| XV | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 123 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 124 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 125 |

Конкурсна документација има укупно  125   странe.

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:   Општинска управа општине Мерошина  .

Адреса наручиоца:  Цара Лазара 17, 18252 Мерошина  .

Матични број :  07187068   .

ПИБ: 100758336

Шифра делатности:  8411

Интернет страница наручиоца:  www.merosina.org.rs  .

Врста наручиоца:  орган локалне самоуправе  .

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.  4/2017   су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: Ивана Митић],

е-mail адреса (или број факса): tender.merosina@gmail,com (018 4892 034)].

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 4/2017  је извођење радова на адаптацији зграде Основне школе „Јастребачки партизани“ у селу Облачина у Општини Мерошина  .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45454000 -радови на реконструкцији

45443000-фасадни радови

45430000-постављање подних и зидних облога

45421000-столарски радови и уградња столарије

45442110-бојадерски радови на зградама

45331110-радови на инсталацији котлова

45330000-водоинсталатерски и санитарни радови

45311000-радови на постављању електричних нинсталација и електро-монтажни радови

45312100-радови на уградњи алармног противпожарног система

Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на адаптацији зграде Основне школе „Јастребачки партизани“ у селу Облачина у Општини Мерошина   у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Јелена Стојковић, телефон: 062 8008960 .

Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  75   (седамдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења

Место извођења радова

(Зграда Основне школе Јастребачки партизани на кат.парцели  бр. 11/57, КО Облачина,  Облачина бб, Општина Мерошина)

Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  tender.merosina@gmail,com , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Ивана Митић   телефон 018 4892 034  .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију,  што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Саставни део конкурсне документације је пројектно техничка документација коју чини Пројекат за извођење радова на адаптацији зграде ОШ „Јастребачки партизани“ село  Облачина бб, на кат.парцели бр.11/57 КО Облачина, Општина Мерошина.

„Пројекат  је израђен на основу пројектног задатка, захтева инвестиотора и захтева који произилазе из намене предметног објекта, као и сагледавања – мерења на лицу неста..

Предмет пројекта је адаптација зграде основне школе “ Јастребачки партизани” у селу Облачина, на К.П. бр. 11/57, општина Мерошина. Објекат је спратности Пр+1

Саставни делови Пројекта за извођење радова на адаптацији су:

- Пројекат архитектуре

- Пројекат конструкције

- Пројекат хидротехничких инсталација

- Пројекат електроенергетских инсталација

  - Пројекат телекомуникацијских и сигналних инсталација

  - Пројекат стабилног система детекције и дојаве пожара

6.   Пројекат машинских инсталација

7.   Главни пројекат заштите од пожара

8.   Елаборат енергетске ефикасности

1.ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

1.1. АДАПТАЦИЈА

Адаптација објекта према пројектном задатку обухвата :

-Замену постојећег крова са уклањањем постокећег кровног покривача и кровне конструкције, израду нове дрвене кровне конструкције и покривање новим кровним покривачем.

-Постављање топлотне изолације спољних зидова, међуспратнеи подне конструкције објекта.

-Замену постојеће подне облоге новом

-Замену дела спољашње и унутрашње столарије

-Израду инсталација за централно радијаторско грејање школе укључујући и постављање одговарајуће котловске јединице и изградњу димњака.

-Санацију санитарног чвора.

-Замену постојећих електричних инсталација новим укључујући и замену постојећег општег осветљења новим.

-Израду нових инсталација слабе струје (телефон, интернет, дојава пожара)

-Израду громобранске инсталације

-Инсталирање система за аутоматско откривање и дојаву пожара и сигналног осветљења.“

1.2 ФУНКЦИОНАЛА ШЕМА ОБЈЕКТА

Објекат се састоји од: амбуланте, канцеларија за запослене, дела за вртић, учионица, библиотеке, санитарних чворова и комуникација . Објекат је спратности Пр+1.

Новопројектованим решењем предвиђена је адаптација санитарног чвора у приземљу, како би се направио санитарни чвор за хендикепирана лица, санитарни чвор за ученике и остава за чишћење са трокадером, док је  још један санитарни чвор за ушенике предвиђен на првом спрату (на месту садашње библиотеке, изнад санитарног чвора који припада втртичу у приземљу).

1.3. КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА – КРОВ

Конструкција објекта се не мења, осим комплетне замене дотрајале класичне дрвене кровне конструкције  као и ситема олука (од пластифицираног лима исте боје и произвођача као и кров).

К1 је Основна конструкција покривања крова (изабране на презентацији), са пластифицираним самоуклапајућим челичним лима (д лима мин. 7мм, типа Piano-INM“ ;„rukki“ ;„pankomerc и сл.), у боји по избору инвеститора (са свим потребним фасонским елементима, опшивима, снегобранима, спојним материјалима и олуцима-исте боје и произвођача као и основни кровни лим). Лим се поставља на подужне и попречне штафне (5/5цм) и дашчану оплату 2,4цм (са постављањем кровне паропропусне-водонепропусне фолије типа “Tyvek“, „Dorken“ или сл.), на постојећу основну кровну конструкцију, са свим потребним фасонским елементима за опшивање (опшивање слемена и грбина, опшивање увала, опшивање стреха-конекција са олуком, опшивање косих заршетака крова/ветар-лајсни, опшиви димњака и вентилација, опшивање кровних денивелција, опшивање кровних капака и инсталација.У склопу позиције предвидети постављање снегобрана од пластифицираног лима (истог произвођача и боје као и кров).

1.4. ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ФАСАДНИХ ЗИДОВА

ФЗ1 је обрада фасадног зида са термоизолацијом (сходно ЕЕ правилнику ) од 12 цм камене вуне (мин.90кг/м3, препорука са фалцом или 2x6цм са преклопом), потребним анкерима, мрежицом, лепком и фасонским елементима (угаоници са мрежицом), на преломима, оквирима прозора, као и елементима-окапницама на еркерима. На изведену термо-изолацију се поставља мрежица, лепак-подлога и финални слој од акрилне обраде (малтера) у боји по избору инвеститора. До висине од 2м поставља се челична мрежица због ојачања дела фасаде, док се остатак ради стакленом мрежицом ROFIX P50.

1.5. ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА КОНСТРУКЦИЈЕ ТАВАНА

Т1  је обрада тавана (изнад завршне плоче). Изолација на таванској плочи је (сходно ЕЕ правилнику) 16 цм камене вуне (мин.130 кг/м3), са парном браном испод ипаропропусном-водонепропусном фолијом изнад (типа “Tyvek“, „Dorken“ или сл.). Финално се сви слојеви подашчавају (због евентуалног ходања и интервенција).

1.5.1. Конструкција прозора

1.5.2. Конструкција спољних и унутрашњих врата

1.5.3. Реконструкција подова

1.5.4. Реконструкција санитарних чворова

- ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ КРОВА

Кровна конструкција

Кровни покривач је од пластифицираног самоуклапајућег челичног лима (типа Piano-INM“ Ариље или сл), ослоњеног на подужне и попречне штафне 5/5, које се закивају у дашчану подлогу д= 2,4цм.

Дашчана подлога се закива у дрвене рогове. Рогови су статичког система просте греде, распона

3.35 м, димензија б/х=10.0/12.0 цм. Рогови си пројектовани на међусобном растојању од 80.0 цм.

Дрвене рожњаче су димензија б/х=14.0/16.0 цм, стстичког система континуалног носача, ослоњене

на дрвене стубове и дрвене коснике. Стубови и косници су димензија 10.0/12.0 цм. Стубови се постављају на

дрвене јастуке, који се везују за армирано бетонске делове конструкције.

Статички прорачун

Статички прорачун је спроведен за следеће случајеве оптерећења :

- сопствена тежина конструкције (програм узима аутоматски)

- стални терет

- снег

- ветар

Статички прорачун спроведен је софтверским пакетом „ТОWЕР“.

Материјал

Материјал од кога се израђује конструкција :

- Масивно дрво, четинари ИИ класе, влажности 18.0 %

3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Постојећи јавни објекат-Основне школе је опремљен хидротехничким инсталацијама (инсталацијама санитарне воде и канализационим инсталацијама). Објекат не поседује инсталацију хидранске мреже. Постојеће инсталације су прикључене на сеоски водовод ин а фекалну канализацију. На постојеће хидротехничке инсталације прикључити новопројектоване хидротехничке инсталације, На месту где се постојећи мокри чвор реконструише, реконструисати инсталације.

У приземљу постојећег објекта  постоји мокри чвор школе у улазном делу и мокри чвор вртића. Мокри чвор школе у улазном делу  потребно је комплетно реконструисати. Сву постојећу санитарију, је потребно демонтирати, као и инсталације санитарне воде. Демонтирану опрему и инсталације изнети из објекта.

На спрату постојећег објекта постоји само инсталација за чајну кухињу, као и вертикала која иде од приземља навише.

У објекту на постоје инсталације хидранске мреже.

Адаптацијом објекта мокри чвор у приземљу школе у улазном делу би се реконструисао тако да би од њега добили мокри чвор за запослене , за инвалиде као и котларницу са једним умиваоником и сливником. Мокри чвор вртића остаје непромењен.

На спрату адаптираног објекта би се појавила два нова мокра чвора један наставнички и јадан за ученике. Наставнички мокри чвор би био у наставничком делу изнад адаптираног мокрог чвора у приземљу .

Канализациону мрежу у објекту пројектовати од дебело зидних PP цеви. Комплетну инсталацију водити по плафону ниже етаже. Прикључке за санитарне уредјаје извести у складу са правилима за ову врсту објекта. Прикључак за WC шољу је Ø 110 и биће из пода, прикључак за сливник биће  Ø50 и такође из пода, прикључци за умиваоник и судоперу биће зидни Ø50 на висини 40 цм од готовог пода.

Инсталацију канализационе мреже са спрата прикључити на постојећу вертикалу у приземљу објекта.

Водоводну мрежу у објекту извести од PP цеви. Мрежу у објекту од момента уласка у објекат водити по плафону до  вертикала а од вертикала на спртау водити по зиду објекта на висини 20 цм од готовог пода од цеви пречника Ø 20, а од тог развода вертикалама од цеви пречника Ø 15 до точећих места. За потребе снабдевања новопројектованог мокрог чвора на спрату топлом водом предвидети бојлере од 10 л за сваки умиваоник. За потребе реконструисаног мокрог чвора у приземљу предвидети један бојлер од 50 л.

Хидранска мрежа у објекту је новопројектована, а због слабог притиска у сеоском водоводу и малог промера цеви, неопходно је пројектовати базен за потребну количину воде 72 м3 као и постројење прорачуном утврђених карактеристика Q=10 л/с, Х=20-40 м са три пумпе две радне и једном резервном снаге 2,2 кW на које би била прикључена хидрантска мрежа.

Цевну мрежу пројектовати од HDPE цеви пречника Ø80 и 100 и поцинкованих цеви пречника Ø50, 65 и 80.

Хидранска мрежа пројектована према Правилнику о техничким нормативима за хидранску мрежу за гашење пожара. Сходно овом правилнику потребна количина воде за гашење пожара одређује се на основу категорије технолошког процеса за ову врсту објекта (јавни објекат са од 100 до 500 људи) категорија К4  и степена отпорности од пожара – IV степен отпорности од пожара  и запремине од 5000 до 20000.0 м3 па на основу овог имамо да је потребна количина воде 10 л/с. Пожар би се гасио са једним спшољашњим и два унутрашња хидранта, или са два спољашња.

4.  ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Постојећа електрична инсталација у објекту је дотрајала, застарела, не одговара потребама корисника, и не задовољава постојеће прописе и стандарде, док громобранска инсталација на објекту не постоји. Објекат је прикључен на електродистрибутивну мрежу, али је потребно заменити разводне ормане и напојне водове.

Напајање разводних ормана

Напајање електричном енергијом  је предвиђено из постојећих разводних ормана.

Разводни ормани

У објекту су предвиђене инсталационе разводне табле према захтевима тачке 3.1. SRPS.N.B2.730, за разводјење електричне енергије и напајање појединих крајњих струјних кола и потрошача (SRPS N.A0.826 тачка 2.5.3.).

Величина разводне табле зависи од броја и величине уграђене опреме у њој, а дата је посебним детаљем РТ.

Разводне табле са уградјеним прекидачима за укључивање појединих струјних кругова, поставити на висини на већој од 1,7 м од пода, односно да прекидачи не буду на већој висини од 1,7 м.

Време аутоматског искључења уређаја за заштиту од прекомерних струја у разводним орманима  треба да буде мање од 0,4с.

Развод ел.енергије

Електрични водови по објекту се постављају испод малтера, у регалима, на обујмицама  и  изнад спуштеног плафона.

Електрично осветљење (опште и нужно)

Електрично осветљење у објекту је прилагођено врсти делатности. Обрадиће се користећи савремене светиљке, а одговарајуће заштите (IP).

Осветљење мора бити у складу са IEC прописима , као и ентеријерским захтевима. Тип и број светиљки бира се према намени простора, а по препорукама ЈКО.

Као нужно осветљење користе се антипаничне светииљке са сопственим батеријским напајањем аутономије 3х и са пиктограмима за означавање путева евакуације.

Електроинсталација прикључница и потрошача

У свим просторијама предвидети инсталацију прикључница и фиксних потрошача. Инсталациони каблови се полажу у зависности од архитектуре простора.Тачне висине и диспозиција прикључака су дефинисани  пројектом ентеријера и он је меродаван приликом израде инсталације.

На објекту је предвиђено постављање следећих прикључница:

-Опште прикључнице за потребе одржавања стадиона (које у влажним просторијама треба да буду у степену заштите IP54)

-Прикључнице за радна места (канцеларије, просторије за новинаре, обезбеђење, раднике стадиона исл) које се постављају као узидне прикључнице или надградне у парапетним каналима

Сав електрични развод је пројектован бесхалогеним кабловима са побољшаним карактеристикама у пожару тако да не може пренети нити проширити пожар два часа од његовог настајања, и саобразан је са SRPS IEC 60364-5-42 и SRPS IEC 60364-5-52.

Инсталација громобрана

Заштита објекта од атмосферског праћњења предвиђена је уградњом штапне хватаљке (Франклинов штап) опремљене на врху са уређајем за рано стартовање, које омогућава раније стартовање улазног трасера од било које друге тачке штићеног простора. Улазни трасер је атмосферско праћњење усмерено са објекта на земљи према облаку. Избор уређаја за рано стартовање изабран је на основу приложеног прорачуна, тако да је одстојање било које тачке штићеног простора од штапне хватаљке за уређајем за рано стартовање мање од максималног растојања добијеног на основу времена предњаћења (((t), висине постављања штапне хватаљке (h), добитка у ударном растојању ((R) и растојању праћњења (R) за усвојени ниво заштите објекта.

5.1. ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈСКИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

. Објекат је у смислу могућности евакуације у случају хитности класификован као зграда предвиђена за јавно коришћење , па се у складу са тим мора предвидети опрема која на ствара токсични дим, не преноси пожар и не потпомаже горење – безхалогени каблови са побољшаним карактеристикама у пожару, који имају малу емисију дима у пожару и одговарајући електрични прибор. Објекат се састоји од 2 нивоа. Садржај објекта чине учионице и административне просторије, техничке просторије.

Пројектом су предвидјене следеће врсте телекомуникационих и сигналних инсталација:

Телефонска и компјутерска инсталација

За пренос гласа и података предвидјена је телефонија, интернет веза и локална рачунарска мрежа.

Прикључак објекта на ПТТ мрежу ће се користити постојећи.

Структурни кабловски систем

Техничко решење

Инсталација за прикључак телефона, интернета и рачунара је предвидјена као јединствен систем.

Структурни кабловски систем је дефинисан међународним стандардо ISO/IEC 11801 који је у Европи прихваћен као стандард EN 50173.

Сви елементи SKS предвидјени пројектом су категорије 5е. Систем је састављен од вертикалног (Back bone) , хоризонталног кабловског развода и ормана за дистрибуцију.

Развод је топологија типа ,,звезда,, и реализује се по стандарду TIA/EIA568. Елементи хоризонталног развода су: утицница и кабл .

Предвиђене утичнице у хоризонталној мрежи су са једним или два модула RJ-45 цат.5е. Утичнице су за монтажу у зид . Задња страна RJ-45 модула је са IDC конектором за трајно фиксирање крутих (wall) UTP каблова.

У свакој просторији  је предвиђен потребан број прикључака за телефон и интернет (рачунар).

5.2. ПРОЈЕКАТ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА

5.2.1  СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ ПОЖАРА

5.2.1.1. ОПШТЕ

Планирани објекат основне школе је спратности Пр + 1 и састоји се од следећих просторија:   холови, ходници, предпростори, учионице, санитарни чворови, просторије за наставно особље, техничке просторије, канцеларије, просторије за одржавање са магацинима, кухиња са трпезаријом, амбуланта.

Основ за пројектовање поред свих пратећих закона, стандарда и препорука чини Пројектни задатак потписан од стране Инвеститора.

Објекат је у смислу могућности евакуације у случају хитности,  зграда предвиђена за јавно коришћење, па се у складу са тим мора предвидети опрема која не ствара токсични дим, не преноси пожар и не потпомаже горење – безхалогени каблови са побољшаним карактеристикама у пожару, који имају малу емисију дима у пожару и одговарајући електрични прибор.

Изабрана је целокупна електрична инсталација која не може пренети нити проширити пожар 2 сата од његовог настанка и саобразна је са одредбама ``Правилника о садржини, начину и поступку израде техничке документације према класи и намени објеката`` („Сл. Лист РС“ бр. 23/2015)  и са СРПС ЕН 60332, СРПС ЕН 50525.

5.2.1.2.ИНСТАЛАЦИЈА ДЕТЕКЦИЈЕ И  ДОЈАВЕ ПОЖАРА

- Термодиференцијални противпожарни јављач

- Оптичко-димни противпожарни јављач

- Ручни јављач

- Алармне сирене (конвенционалне)

Извршне функције које се реализују системом дојаве пожара преко извршних уређаја су:

-	Активирање алармних сирена

-	Искључење система вентилације и за обарање припадајућих ПП клапни

-	Дојава пожара овлашћеној служби путем телефонске линије

5.2.1.3. АЛАРМНИ ПЛАН

Активирањем аутоматског јављача јавља се "интерни аларм" на оперативној конзоли централе за дојаву пожара (звучни и светлосни) ради упозорења дежурном лицу у контролној соби. У случају да дежурно лице није присутно, по истеку унапред програмираног времена (подешава се у секундама) које се назива и "време присутности", долази до општег аларма у објекту. У нормалној ситуацији дежурно лице је присутно и притиском на један тастер ("провера") искључује звучни интерни аларм, потврђује да је примио информацију од система за сигнализацију пожара и стартује друго програмабилно време "време извиђања". Време извиђања зависи од величине објекта и такође се може подешавати зависно од утренираности особља. Дежурни на централном  уређају у просторији обезбеђења очитава тачну локацију детектора који је алармирао, одлази на лице места, налази простор у коме се активирао аларм и у случају пожара притиском на најближи ручни јављач активирајући општи аларм, а затим приступа гашењу пожара у складу са унапред утврђеним оперативним планом. У случају да је аутоматски детектор реаговао на неке ометајуће утицаје (јака запрашење, водена пара и сл.) или се ради о пожару мањих димензија, дежурно лице гаси пожар и враћа се до централног уређаја, поништава "интерни аларм" тако да не долази до општег аларма и активирања извршних команди и систем нормално наставља са радом. Ако по истеку "времена извиђања" централа није ресетована (могућа повреда дежурног лица који је ишло у извиђање), укључује се општи аларм. Активирањем ручног јављача пожара, одмах се активира општи (погонски) аларм.

У општем аларму се активирају алармне сирене и поменуте извршне функције. У општем аларму не долази до аутоматског искључења напајања разводних ормана, већ се то искључење остварује преко тотал стоп тастера из контролне собе

6. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАИЦЈА

За  зграду основне школе у Облачини  пројектована реконструкција инсталација грејања топлом водом 90/70  Cо  са принудном циркулацијом воде. Пошто се врши реконмструкција  зграде у којој се предвиђа И  котларница топпле воде са пелетом као енергентом. На све радјаторе уградити радијаторске вентиле са термостатском главом. Цевна  мрежа иде испод плафона приземља.

Ваздух из хоризонталне мреже  се одзрачује путем одзрачних лонаца са аутоматским одзлачним вентилима смештених у котларници И на одзрачним славиницама на радијаторима. На свим гранама приликом одвајања од главне цевне мреже уграђују се запорни вентили на напојним гранама , а на повратним гранама се уграђују балансби вентили са косим вретеном, прикључком за диференцијални манометер И славиницом за испуст воде из система. На крајевима геана обавезно поставити котковске славине за испуст воде из мреже. Као грејна тела користите се   алуминијумски радијатори ВОX Глобал величине 600/80 . Како висина објекта не прелази 40 м то се могу уградити радијатори испитани фабрички са гаранцијом. Радијатори се постављају тако да су подигнути од пода 70-120 мм, одстојање од зида 50 мм. Приликом  проласка цеви кроз зидове   обавити ребрастом хартијом два пута и повезати жицом.   	Након завршене монтаже и инсталације  грејања извршити испитивање инсталације "на хладно" воденим притиском од 4(бар), а затим обавити чишћење грејних тела , хоризонталних веза, вертикалних водова  и радијаторе од корозије и нечистоће и премазивање антикорозивном бојом бојом удва слоја и фарбање бојом у тону коју одабере инвеститор или белом бојом, постојаном на високе температуре до 120 оЦ,а затим извршити поновно испитивање воденим притиском од 4 (бар), у присуству надзорног органа и направити записник. Урегулисавање извршити и на топло у грејној сезони.

Зграда котларнице се налази у самој згради школе.

Испројектована је котларница на пелет за загревање школе капацитета 82,621 кW, паје предвиђени котао  капацитета 120 кW а уједно  предвиђен за сагоревање пелета. Рад котла је полу аутоматски, јер је само потребно повремено у спремник пелете котла додасти одређену количину, а остали рад котла је аутоматски.

Складиштење пелета је у надстрешици (постојећа-сада служи за смештај два и угља) близу саме котларнице. Пелет се до школе допрема из стоваришта која продају пеллет  из Мерошине или из Ниша .Годишња потрошња пелета је 10.843,65 кг/годишње

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку потребно је Решење МУП-а за обављење послова извођења посебних система и мера заштите од пожара, Б2-стабилни системи за дојаву пожара“.

Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2013, 2014, 2015) за које су достављени подаци мора да буде већи од 120.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2013, 2014 и 2015). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2015 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 80.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион „кипер“ комада 1 Лако доставно возило комада 2 Комбинована машина – „Скип“ комада 1 Цеваста фасадна скела 600 м2

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 30 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 800-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Општинска управа општине Мерошина, Цара Лазара 17,18252 Мерошина  , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  на адаптацији зграде ОШ Јастребачки партизани у селу Облачина у општини Мерошина  , ЈН бр.4/2017  , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  20.06.2017.   године, до   12,00   часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до  125  ), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Мерошина, Цара Лазара 17,18252 Мерошина,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова  на адаптацији зграде ОШ Јастребачки партизани у селу Облачина у општини Мерошина  – ЈН бр. 4/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова  на адаптацији зграде ОШ Јастребачки партизани у селу Облачина у општини Мерошина – ЈН бр. 4/2017  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова  на адаптацији зграде ОШ Јастребачки партизани у селу Облачина у општини Мерошина – ЈН бр. 4/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова  на адаптацији зграде ОШ Јастребачки партизани у селу Облачина у општини Мерошина – ЈН бр. 4/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове на адаптацији зграде ОШ Јастребачки партизани у селу Облачина у општини Мерошина  не може бити краћа од  24  месеци од дана примопредаје радова. Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 75  (седамдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења

Место извођења радова -  Зграда Основне школе Јастребачки партизани на кат. парцели бр. 11/57, КО Облачина,  Облачина бб, Општина Мерошина,..

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општинске управе општине Мерошина. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца Општинске управе општине Мерошина . Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општинске управе општине Мерошина. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 20.06.2017. године, у 12,30  часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општинска управа општине Мерошина, просторијa: мала сала, спрат први.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Општинска управа општине Мерошина, Цара Лазара 17, 18252 Мерошина , електронске поште на e-mail tender.merosina@gmail.com  или факсом на број  018 4892 035  ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4/2017  ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: tender.merosina@gmail.com , факсом на број 018 4892 034 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОШ ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ У СЕЛУ ОБЛАЧИНА У ОПШТИНИ МЕРОШИНА

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОШ ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ У СЕЛУ ОБЛАЧИНА У ОПШТИНИ МЕРОШИНА., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (радова на  адаптацији зграде ОШ „Јасребачки партизани“ у селу Облачина у општини Мерошина.), ЈН број  4/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [радови на  адаптацији зграде ОШ „Јасребачки партизани“ у селу Облачина у општини Мерошина.]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке. радова на  адаптацији зграде ОШ „Јасребачки партизани“ у селу Облачина у општини Мерошина.набавке, бр [4/2017], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

радова на  адаптацији зграде ОШ „Јасребачки партизани“ у селу Облачина у општини Мерошина.  бр. 4/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

адаптацији зграде ОШ „Јасребачки партизани“ у селу Облачина у општини Мерошина.

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општинска управа општине Мерошина са седиштем у Мерошини, Цара Лазара 17, ПИБ 100758336, кога заступа Драган Петровић ,Начелник (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 19.05.2017.  године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова  на адаптацији зграде ОШ Јастребачки партизани у селу Облачина у општини Мерошина  ,ЈН. Бр.  4/2017   ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је  извођење радова на адаптацији  зграде ОШ Јастребачки партизани у селу Облачина у општини Мерошина.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за   годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

Број примерака уговора

Члан 25

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
| МП. |  | Драган Петровић МП. |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић |
| Датум _________________ |

## XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | АРХИТЕКТОНСКО – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
|  | Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: графичкој документацији, одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са важећим нормативима и правилима струке. Приликом давања понуде понуђачи су у обавези да изврше увид у пројектно техничку документацију. |
| I. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| 1 | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2.00м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скела се користи за све време трајања радова. Обрачун по м² вертикалне пројекције монтиране скеле. | m² | 1325.40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО I: |  |  |
| II | ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изношење постојећег намештаја, канцеларијског материјала и опреме из простора који се адаптира. Намештај депоновати у оквиру објекта, на место које одреди инвеститор. Обрачун по м² површине просторије. Приземље 464,83 м2 Спрат 307,91м2 | m² | 772.74 |  |  |  |  |
| 2 | Скидање бродског пода заједно са обимним лајснама и подлогом. Скинути под утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљености до 15 км. У цену урачуната демонтажа , вертикални транспорт, пренос , утовар, одвоз и истовар на градску депонију удаљености до 15 км. Обрачун по м2 изведене позиције по опису. Приземље: 223,30 м2 Спрат : 362,42 м2 | m² | 585.72 |  |  |  |  |
| 3 | Скидање пода од итисона. Итисон скинути, спаковати, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. У цену урачуната демонтажа, вертиклани транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију удаљености до 15км. I спрат 11.70+9.07 Обрачун по м² изведене позиције по опису. | m² | 20.77 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтирање (разбијање) подних и зидних керамичких плочица заједно са подлогом - цементном кошуљицом и малтером. У цену урачуната демонтажа, чишћење шута, вертиклани транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију удаљености до 15км. Обрачун по м² изведене позиције по опису. |  |  |  |  |  |  |
|  | приземље- подне заједно са соклом 5.15+7.57+2.17+1.70+1.40*2+2.10+1.34*2+33.63+0.15*(26.14+9.37) | m² | 63,13 |  |  |  |  |
|  | приземље- зидне 1.70*(15.75+6.08+5.58+4.94*2+6.50+4.85*2) | m² | 90,95 |  |  |  |  |
| 5 | Скидање винил пода, винил скинути, спаковати, утоварити и одвести на депонију коју одреди инвеститор. У цену урачуната демонтажа, вертиклани транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију удаљености до 15км. Обрачун по м² изведене позиције по опису. приземље 26.24+4.80+6.58 | m2 | 38.00 |  |  |  |  |
| 6 | Демонтажа спољних и унутрашњих прозора, врата и портала са испуном од стакла. У цену урачуната демонтажа, вертиклани транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију удаљености до 15км. Обрачун по комаду изведене позиције по опису |  |  |  |  |  |
|  | прозор |  |  |  |  |  |
|  | D1 - 180/210 (3.78m²) | ком | 34.00 |  |  |  |
|  | D2 - 130/180 (2.34m²) | ком | 16.00 |  |  |  |
|  | D3 - 65/180 (1.20m²) | ком | 1.00 |  |  |  |
|  | D4 - 190/220 (4.18m²) | ком | 2.00 |  |  |  |
|  | D5 - 158/330 (5.22m²) | ком | 1.00 |  |  |  |
|  | D6 - 195/180 (3.51m²) | ком | 1.00 |  |  |  |
|  | врата |  |  |  |  |  |
|  | D1 - 170/205+60 (4.51m²) | ком | 1.00 |  |  |  |
|  | D2 - 90/205 (1.85m²) | ком | 2.00 |  |  |  |
|  | D3 - 144/205+30 (3.79m²) | ком | 1.00 |  |  |  |
|  | D4 - 98/220 (2.16m²) - vrata | ком | 15.00 |  |  |  |
|  | D5 - 196+158+160/235 (12.08m²) - portal | ком | 1.00 |  |  |  |
|  | D6 - 93/205 (1.91m²) | ком | 8.00 |  |  |  |
|  | D7 - 140/220 (3.10m²) | ком | 1.00 |  |  |  |
|  | D8 - 79/200 (1.58m²) | ком | 2.00 |  |  |  |
|  | D9 - 70/190 (1.33m²) | ком | 7.00 |  |  |  |
|  | D10 - 80/205+60 (3.45m²) | ком | 1.00 |  |  |  |
|  | D11 - 388/200+120 (7.08m²) | ком | 1.00 |  |  |  |
|  | D12 - 80/200+60 (2.08m²) | ком | 1.00 |  |  |  |
|  | D13 - 172/205+60 (4.56m²) | ком | 2.00 |  |  |  |
| 7 | Рушење преградних, омалтерисаних зидова од пуне опеке различитих дебљина у продужном малтеру заједно са хоризонталним а.б. серклажима за укрућење, чишћење шута, утовар у камион и одвоз порушеног материјала на градску депонију удаљености до 15км. Обрачун по м³ порушеног зида по опису |  |  |  |  |  |  |
|  | dz=10cm |  |  |  |  |  |  |
|  | приземље |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.55*0.20=0,71 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | dz=12cm |  |  |  |  |  |  |
|  | приземље |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.55*0.27=0.96m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | I спрат |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.02*3.55=0,10m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | dz=25cm |  |  |  |  |  |  |
|  | I спрат |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.55*0.73=2,60m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | dz=40cm |  |  |  |  |  |  |
|  | приземље |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.55(0.61+0.03)=2,30m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно | m³ | 6,67 |  |  |  |  |
| 8 | Пробијање отвора - парапета прозора у зиданом зиду, дз=43цм, за постављање нове позиције врата за улаз у коларницу, као и пробијање међуспратне конструкције д=25цм за пролазак новог димњака. У цену урачунато чишћење шута, утовар у камион и одвоз порушеног материјала на градску депонију удаљености до 15км. Пажљиво рушити делове зида да се не растресе зидна маса. Обрачун по м² пробијеног зида по шеми рушења зидова. | m2 | 2.02 |  |  |  |  |
| 9 | Скидање кровног покривача од црепа заједно са летвама. Скинути цреп на безбедан начин. Шут прикупити, спустити, изнети, утоварити на камион и одвести на локацију коју одреди инвеститор удаљености до 15км. У цену урачуната и потребна скела. Обрачун по м² косе пројекције изведене позиције по опису. (42.38+130.98+42.45+199.97+188.48+69.74+16.24)/cos30º | m2 | 797.02 |  |  |  |  |
| 10 | Демонтажа лима са надстрешнице изнад споредног улаза. Обрачун по м² хоризонталне пројекције изведене позиције по опису. 2.81*1.15+4.61*0.10+0.15*2.81 | m2 | 4.11 |  |  |  |  |
| 11 | Демонтажа дрвене кровне конструкције и рогова. Све елементе скинути на безбедан начин, прикупити, спустити, изнети, утоварити на камион и одвести на локацију коју одреди инвеститор удаљености до 15км. У цену урачуната и потребна скела. Обрачун по м² хоризонталне пројекције изведене позиције по опису. | m2 | 695.00 |  |  |  |  |
| 12 | Демонтажа хоризонталних лежећих олука и олучних вертикала, опшивки прозора, димњака и других елемената. Лимарију пажљиво демонтирати, спустити, упаковати, утоварити у камион и одвести на градску депонију. У цену урачуната демонтажа, вертиклани транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију удаљености до 15км. Обрачун по м´ изведене позиције по опису Хоризонтални олуци 13.40+20.93+13.40+2.14+20.05+2.14+8.43+17.11+28.30+ 4.22 Вертикални олуци 10*8.20 | m2 | 130.12 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 82.00 |  |  |  |  |
|  | Опшивке на крову | паушал |  |  |  |  |  |
| 13 | Обијање оштећеног малтера са фасадних површина. По обијању малтера кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а површине фасадних зидова опека очистити челичним четкама и опрати водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² обијеног малтера. НАПОМЕНА: У поступку пројектовања није било могуће утврдити тачну количину оштећеног малтера, па је претпостављена количина за обрачун 10% укупне површине фасаде објекта. 122.94*8.00*0.10 | m2 | 98.35 |  |  |  |  |
| 14 | Рушење АБ плоче пода на тлу површине новопројектоване котларнице (П12). У цену урачунато рушење, прикупљање шута, вертиклани транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на градску депонију удаљености до 15км. Обрачун по м² хоризонталне пројекције плоча. | m2 | 16.86 |  |  |  |  |
| 15 | Рушење бетонских платоа и стаза/тротоара око објекта са сечењем арматуре. Сав отпадни материјал,шут утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди инвеститор удаљености до 15км. Обрачун по м² пода. | m2 | 355.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО II: |  |  |
| III | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машински ископ са скидањем слоја хумуса и депоновањем земље. Ископ извести према пројекту и датим котама, дно стабилизовати након ископа механичким средствима до потребне збијености (Ms≤40MPa).Ископану земљу утоварити у камион и одвести на локацију коју одреди инвеститор удаљености до 15км. Предвиђен ископ од коте ±0.00 до коте -0.36м. У цену је урачунат и ручни ископ земље уколико је у неким деловима неопходно ископ вршити ручно. У цену урачунат и ручни ископ након демонтирања плоче у површини новопројектоване котларнице за постављање тампон слоја шљунка и подложног слоја бетона преко чега ће се изадити подна плоча. НАПОМЕНА: Ископ вршити тако да завршни слој, бетонске плоче, буду у равни са тротоаром, без икаквих денивелација/степеника. Обрачун по м³ земље, самоникле. 355.10*0.38+16.86*0.38 | m3 | 141.50 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, довоз, насипање, разастирање и планирање тампон слоја шљунка (природни шљунак). Слој шљунка се насипа у слоју од д=16цм (18цм за слој шљунка испод плоче у котларници). После насипања вршити збијање насутиг шљунка. Обрачун по м³ набављеног, довезеног, насипаног, разастретог и набијеног шљунка до потребне стишљивости. (Ms≤30MPa). 355.10*0.16+16.86*0.18 | m3 | 60.00 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, довоз, насипање, разастирање и планирање тампон слоја ризле гранулације: 16-31мм 50%; од 31-64мм 50%. Ризлу насипати у слоју дебљине 9цм. Обрачун по м³ набављеног, довезеног, насипаног, разастртог и набијеног материјала до потребне стишљивости (Ms≤50MPa). 355.10*0.09 | m3 | 32.00 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, довоз, насипање и разастирање и планирање тампон слојева ситнозрне ризле у слоју од д=5цм испод подних плоча на тлу. Обрачун по м³ набављеног, довезеног, насипаног, разастртог и набијеног материјала до потребне стишљивости (Ms≤55MPa). 355.10*0.05 | m3 | 18.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО III: |  |  |
| IV | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зидање унутрашњих зидова шупљим глиненим блоковима типа "климаблоц 25", д=20цм у систему перо-жљеб, у продужном малтеру 1:2:6 са вертикалним транспортом материјала. У цену урачуната и помоћна скела. Обрачун по м² озиданог зида по опису. приземље 6.00*3.55=21,30м2 I спрат (3.08+2.90)*3.55=21,32м2 Укупно : 42,53м2 | m2 | 42.53 |  |  |  |  |
| 2 | Зидање унутрашњих преградних зидова шупљом опеком д=12цм, у продужном малтеру 1:2:6 са вертикалним, хор. транспортом и потребном скелом. У висини врата израдити а.б. серклаже од бетона MB20 армираних са 2*2Ø12 мм и узенгије Ø8/20цм. У цену је урачуната и скела, оплата и арматура за серклаже. Обрачун по м² озиданог зида са вертикалним и хоризонталним серклажима за укрућење зида. I спрат (2.30+1.02)*3.55 | m2 | 11.79 |  |  |  |  |
| 3 | Зидање унутрашњих преградних зидова шупљом опеком д=10цм, у продужном малтеру 1:2:6 са вертикалним, хор. транспортом и потребном скелом.У висини врата израдити а.б. серклаже од бетона MB20 армираних са 2*2Ø12 мм и узенгије Ø8/20цм. У цену је урачуната и скела, оплата и арматура за серклаже. Обрачун по м² озиданог зида са вертикалним и хоризонталним серклажима за укрућење зида. приземље 1.01*3.55 | m2 | 3.60 |  |  |  |  |
| 4 | Зидање унутрашњих преградних зидова шупљом опеком д=7цм, у продужном малтеру 1:2:6 са вертикалним, хор. транспортом и потребном скелом. У висини врата израдити а.б. серклаже од бетона MB20 армираних са 2*2Ø12 мм и узенгије Ø8/20цм. У цену је урачуната и скела, оплата и арматура за серклаже. Обрачун по м² озиданог зида са вертикалним и хоризонталним серклажима за укрућење зида. I спрат 2*1.74*3.55 | m2 | 12.35 |  |  |  |  |
| 5 | Зидање надзитка на тавану опеком на кант, у продужном малтеру 1:2:6 са вертикалним, хор. транспортом и потребном скелом. У цену је урачуната и скела, оплата и арматура за серклаже. Обрачун по м² озиданог надзитка са серклажима за укрућење зида. 122.93*0.12 | m2 | 14.75 |  |  |  |  |
| 6 | Зидање димњачких канала са радиусом димњачне цеви Ø300 са свим потребним фазонским деловима, одговарајућим прикључком за котао у продужном малтеру 1:3:9 са вертикалним транспортом и израдом завршног бетонског поклопца д=10цм (основа за димне капе). Прелаз из примарног у секундарни канал извршити избијањем глинених преграда и испуном од набијеног бетона МБ15 у свему према детаљу и прописима за ову врсту радова. Обрачун по м' озиданих вертикала заједно са потребном скелом. | m1 | 11.00 |  |  |  |  |
| 7 | Обзидавање димњачких канала у тавану и ван крова опеком д=12цм у цементном малтеру 1:3 са хоризонталним серклажима у трећинама висине заједно са вертикалним и хоризонталним транспортом. У цену улази и вредност а.б. серклажа 12/20цм на трећинама висине канала. Обрачун по м² озиданог зида по опису заједно са скело 2.80*1.56 | m2 | 4.50 |  |  |  |  |
| 8 | Малтерисање унутрашњих зидова од опеке продужним малтером 1:2:6 у два слоја, са претходним прскањем ретким цементним малтером заједно са вертикалним и хоризонталним транспортом. Обрачун по м² омалтерисане површине, заједно са потребном скелом. приземље 6.00*2*3.55 I спрат 1.74*3.55+3.08*3.55+1.30*3.00+0.90*1.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 42.60 |  |  |  |  |
|  |  | m² | 22.63 |  |  |  |  |
| 9 | Малтерисање зидова WЦ-а цементним малтером 1:3 у једном слоју-грунд, као подлога за израду керамичких плочица. Зидове претходно испрскати ретким цементним малтером. Обрачун по м² омалтерисане површине заједно са транспортом и потребном скелом. приземље 1.01*2*3.55 I спрат 6.87*3.55+1.74*3.55+3.08*3.55+2*2.90*3.55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 7.20 |  |  |  |  |
|  |  | m² | 62.10 |  |  |  |  |
| 10 | Малтерисање озиданих зидова димњака кроз објекат, у крову и изнад крова продужним малтером 1:2:6 у два слоја, са претходним прскањем ретким цем.малтером заједно са вертикалним транспортом и скелом. Обрачун по м² омалтерисане површине по опису . 0.78*3.55*2+1.56*2 | m2 | 8.70 |  |  |  |  |
| 11 | Зазидавање отвора након демонтаже спољне и унутрашње столарије у зидовима различитих дебљина (дз=40цм), шупљим блоком и шупљом опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Обрачун по м³ озиданог зида по опису заједно са транспортом материјала и потребном скелом. приземље 0.40*0.55 I спрат (0.43*0.90*1.80)*2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 0.22 |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 1.40 |  |  |  |  |
| 12 | Малтерисање, равњање фасаде "Röfix - Renoplusom" или слично, минералним малтером за изравњање у два слоја од 3-30мм у комбинацији са мрежицом П50. У другом слоју нанети "Röfix - Renostar" или слично у једном слоју дебљјине од 1-10мм у зависности од оштећења. У делу сокле одрадити хидроизолацију "Röfix Optiflex 1K" или сл., изолационом масом за изравнавање једнокомпонентном. Обрачун по м² описане позиције у свему према прописима и детаљима проитвођача. НАПОМЕНА: Позиција се односи на малтерисање површина са којих је обијен поткоружени и оштећени маллтер. У поступку пројектовања није било могуће утврдити тачну количину оштећеног малтера, па је претпостављена количина за обрачун 10% укупне површине фасаде објекта. 122.94*8*0.10 | m2 | 98.35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО IV: |  |  |
| V | РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда хоризонталне хидроизолације подова санитарних просторија на И спрату и у осталим просторијама по пројекту , изолацијом (типа Sika "Top Seal 107" са обимном хидроизолационом траком за заптивање ивица типа "Tape Seal" или еквивалентно). Обрачун по м² урадјене хидроизолације у хоризонталној пројекцији, у свему према опису, детаљима пројектанта и прописима за ову врсту радова. приземље 4.66+8.25+2.16+4.50+16.86 I спрат 3.73+11.10+12.72+11.98 | m² | 37.00 |  |  |  |  |
|  |  | m² | 39.53 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и постављање плоча термо и звучне изолације од камене вуне (мин.130кг/м³) у тавану, д=18цм. У цену урачунати сви потребни радови, транспорт, потребан материјал и спојна средства за извођење описане позиције. Обрачун по м². | m2 | 608.00 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и постављање парне бране типа "Кнауф инсулатион LDS 35" или еквивалентно испод термоизолације у тавану. Поставити парну брану директно испод термоизолације. Све преклопе, као и оштећења настала услед руковања заптивају се LDS Solifit траком. У цену урачунато и постављање паропропусне-водонепропусне фолије изнад термоизолације типа "Tyvek" или сл. У цену урачунати све потребне радове, транспорт, потребан материјал и спојна средства за извођење описане позиције. Обрачун по м². | m2 | 608.00 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка материјала и израда спуштеног плафона типа ,,Rihter" , у санитарним чворовима, на потконструкцији од поцинкованих лимених профила и висилица у комплету са угаоним и ивичним лајснама. У ширини две траке према пројекту електроинсталација оставити отворе за уградне светиљке. Обрачун по м² развијене површине израђеног плафона заједно са потребном скелом, у свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача. приземље 4.66+4.50+11.80 I спрат 11.10+12.72+11.98 | m² | 21.00 |  |  |  |  |
|  |  | m² | 36.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО V: |  |  |
| VI | БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| 1 | Израда цементних естриха-кошуљица (лако армираних шулц мрежицом) за нивелацију подова као основе за завршну подну облогу, д=3-5цм. Обрачун по м² урадјене кошуљице по опису заједно са потребном мрежом за лако армирање. приземље 4.66+8.25+2.16+4.50+16.86+26.24+4.80+6.58+13.41+76.65+28.36+45.95+46.10+46.62+38.88+12.35+11.80+5.38+25.23 = 424,78 м2 I спрат 11.60+61.76+33.35+15.40+9.10+45.95*2+46.10+46.62+38.88+3.73 +11.10+11.98=382,00м2 укупно ukupno |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 806.78 |  |  |  |  |
| 2 | Бетонирање армирано бетонске подне плоче на тлу, различитих дебљина д=15цм и 10цм на делу испод котла и димњака, бетоном МБ30 у оплати у свему према правилима за извођење ове врсте радова. Обрачун по м² израђене плоче по опису. d=15cm d=10cm | m² | 16.86 |  |  |  |  |
|  |  | m² | 2.40 |  |  |  |  |
| 3 | Бетонирање подложног слоја бетона д=5цм, испод подне плоче и АБ ојачање у подној плочи, мршавим ситнозрним бетоном МБ30, као подлога за израду арматуре. Обрачун по м² бетонираног слоја по опису. мршави бетон d=5,00cm | m2 | 16.86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО VI: |  |  |
| VII | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт, чишћење од рђе и прљавштине, исправљање, сечење, савијање, постављање и везивање арматуре у свему према статичком прорачуну, детаљима арматуре и прописима за арм. бетонске радове. Обрачун по кгр уграђене арматуре у свему по опису. НАПОМЕНА: Количине арматуре одређене су апроксимативном методом на основу израчунатих количина бетона. B 500 ± Q 180 | kg | 105 |  |  |  |  |
|  |  | kg | 245 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО VII: |  |  |
| VIII | СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и уградња алум. конструкција врата (са термичким прекидом), пластифициран у белу боју. Монтажа сувим поступком на претходно уграђени "слепи шток" (од челичних кутија 30x20-са арм. анкерима). Коефицијент пролаза топлоте целе конструкције (сходно ЕЕ правилнику), максимално 1,5w°К/м². Стаклена испуна врата: термопан од двоструког "панплекс" стакла (2x 3+3=6мм), унутрашње стакло "нискоемисиони панплекс", (стаклопакет испуњен аргоном). Врата снабдевена (урачунато у позицију): алумијумским прагом-профилом за под, бравом "буренце" (са 5 кључа), гуменим одбојником по ља отварања, стопером (за фиксирање једног крила), стандардним оковом, шаркама (мин. три шарке). Врата евакуациона, снабде- вена "антипаник" бравом (са хоризонталном "антипаник" полугом за отварање у правцу евакуације), уређајем за аутоматско затварање и полираним вертикалним руковатом (са спољне стране). По обиму, са унутрашње и спољне стране предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним конструкцијама (беле боје) и херметизациони структурални кит. Отварање по скици, надсветло "вентус"са спуштеном сајлом до х=150цм. У склопу позиције урачунати и стакларску фолију на вратима са графиком - назнаком намене 2x1м². Обрачун по комаду описане позиције. V1 - 170/205+60 (4.51m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња алум.портал (са термичким прекидом), пластифициран у белу боју. Монтажа сувим поступком на претходно уграђени "слепи шток" (од челичних кутија 30x20-са арм. анкерима). Коефицијент пролаза топлоте целе конструкције (сходно ЕЕ правилнику), максимал. 1,5w°K/m². Стаклена испуна врата: термопан од двоструког "панплекс" стакла (2x3+3=6mm), унутрашње стакло "нискоемисиони панплекс", (стаклопакет испуњен аргоном). Пуна испуна : ПВЦ панел (са стиродуром и двоструком ПВЦ облогом), са обостраном облогом од алу-пластифицираног лима. По обиму, са унутрашње и спољне стране предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним конструкцијама (беле боје) и херметизациони структур. кит. Отварање по скици, надсветло "ventus" са спуштеном сајлом до h=150cm. Обрачун по комаду описна позиције. V2 - 172/205+60 (4.56m²) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и уградња алумин. порталска конструкција врата (са термичким прекидом), пластифициран у белу боју. Монтажа сувим поступком на претходно уграђени "слепи шток" (од челичних кутија 30x20-са арм. анкерима). Коефицијент пролаза топлоте целе конструкције (сходно ЕЕ правилнику), максимал. 1,5w°K/m². Стаклена испуна врата: термопан од двоструког "панплекс" стакла (2x 3+3=6mm), унутрашње стакло "нискоемисиони панплекс", (стаклопакет испуњен арго- ном). Пуна испуна : ПВЦ панел (са стиродуром и двоструком ПВЦ облогом), са обостраном облогом од алуластифицираног лима. Врата снабдевена (урачунато у позицију): алумијумским прагом-профилом за под, бравом "буренце" (са 5 кључа), гуменим одбојником поља отварања, стандардним оковом, уређајем за аутоматско затварање и полираним вертикалним руковатом. По обиму, са унутрашње и спољне стране предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним конструкцијама (беле боје) и херметизациони структур. кит. Отварање по скици. У склопу позиције урачунати и стакларску фолију на вратима са графиком- назнаком намене 2x1м². V3 - 90/205 (1.85m²) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и уградња алум. конструкција портала шалтера-контроле, са вратима (без термичког прекида), пластифициран у белу боју. Монтажа сувим поступком у обимну конструкцију (са одговарајућом стакленом испуном врата: термопан од једноструког "панплекс" стакла (3+3=6мм). Врата снабдевена (урачунато у позицију): алумијумским прагом-профилом за под, бравом "буренце" (са 5 кључа), гуменим одбојником поља отварања, стандардним оковом, шаркама (мин. три шарке) и полираним металним рукохватом. По обиму, са унутрашње и спољне стране предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним конструкцијама (беле боје) и херметизациони структурални кит. Отварање по скици, шалтер са прозорским механизмом за затварање, рукохватом, шаркама и механизмом за фиксирање крила-шалтера у отвореном положају. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова. V4 - 133+275/350 (14.51m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и уградња алум. конструкција врата (са термичким прекидом), пластифициран у белу боју. Монтажа сувим поступком на претходно уграђени "слепи шток" (од челичних кутија 30x20-са арм. анкерима). Коефицијент пролаза топлоте целе конструкције (сходно ЕЕ правилнику), максимално 1,5 w°K/m². Стаклена испуна врата: термопан од двоструког "панплекс" стакла (2x 3+3=6mm), унутрашње стакло "нискоемисиони панплекс", (стаклопакет испуњен аргоном). Врата снабдевена (урачунато у позицију): алумијумским прагом-профилом за под, бравом "буренце" (са 5 кључа), гуменим одбојником по ља отварања, стопером (за фиксирање једног крила), стандардним оковом, шаркама (мин. три шарке). Врата евакуациона, снабде- вена "антипаник" бравом (са хоризонталном "антипаник" полугом за отварање у правцу евакуације), уређајем за аутоматско затварање и полираним вертикалним руковатом (са спољне стране). По обиму, са унутрашње и спољне стране предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним конструкцијама (беле боје) и херметизациони структурални кит. Отварање по скици. У склопу позиције урачунати и стакларску фолију на вратима са графиком - назнаком намене 1x1м². Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова. V8 - 144/235 (3.38m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Набавка, транспорт и уградња алумин.-порталска конструкција врата (са термичким прекидом), пластифициран у белу боју. Монтажа сувим поступком на претходно уграђени "слепи шток" (од челичних кутија 30x20-са арм. анкерима). Коефицијент пролаза топлоте целе конструкције (сходно ЕЕ правилнику), максимал. 1,5 w°K/m2. Стаклена испуна врата: термопан од двоструког "panpleks" стакла (2x 3+3=6mm), унутрашње стакло "нискоемисиони "panpleks" ", (стаклопакет испуњен аргоном). Пуна испуна : ПВЦ панел (са стиродуром и двоструком ПВЦ облогом), са обостраном облогом од алу-пластифицираног лима. Врата снабдевена (урачунато у позицију): алумијумским прагом-профилом за под, бравом "буренце" (са 5 кључа), гуменим одбојником поља отварања, стандардним оковом, уређајем за аутоматско затварање и полираним вертикалним руковатом . По обиму, са унутрашње и спољне стране предвидети алуминијумску лајсну за везу са обимним конструкцијама (беле боје) и херметизациони структур. кит. Отварање по скици надсветло " ventus " са спуштеном сајлом до h=150cm. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова. V14 - 79/265 (2.10m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Набавка, транспорт и уградња унутрашњих врата од алуминијумске конструкције (без термичког прекида) елоксирана у прородну боју алуминијума. Оков и шарке-стандардни. Монтажа сувим поступком, анкерима кроз шток позиције. Отварање према скици. Обрада шпалетне врата, као и за припадају}е зидове. Веза са зидо- вима-алуминијум. ајсна по обиму. Испуна од : ПВЦ панела (стиродур+2xПВЦ облога) + обострани алумин.лим (елоксиран у природној боји алум.). Патент-брава за закљуавање споља, унутра фиксирани точкић (у смеру евакуације-према споља). Квака од полираног алуминијума, брава "буренце". Врата су снабдевена металном плочицом за означавање намене. Предвидети гумене одбојнике за ограничавање поља отварања. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | V10 - 101/205 (2.07m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | V11 - 79/205 (1.62m²) | ком | 7 |  |  |  |  |
|  | V16** - 98/220 (2.16m²) | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | V12* - 93/220 (2.10m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Набавка, транспорт и уградња врата са панелом од ламинираног дрвета, брушена и лакирана ПУ безбојним лаком. Оков и шарке-стандардни. Монтажа сувим поступком, челичним анкерима, убушеним у постојећи рам, кроз довратник позиције. Шток самоштелујући са истом обрадом као плот врата. Отварање према скици. Обрада преостале шпалетне врата, као и за припадајуће зидове. Патент-брава за закључавање споља (5кључа), унутра фиксирани точкић. Квака од полираног метала. Предвидети гумене одбојнике за ограничавање поља отварања, као и металну плочицу са назнаком намене. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | V6 - 98/22 (2.16m²) | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | V7 - 70190 (1.33m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | V12 - 93/220 (2.05m²) | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | V13 - 90/205 (1.85m²) | ком | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Набавка, транспорт и уградња двокрилна врата са панелима од ламинираног дрвета, брушена и лакирана ПУ безбојним лаком. Оков и шарке-стандардни. Монтажа сувим поступком, челичним анкерима, убушеним у постојећи рам, кроз довратник позиције. Шток самоштелујући са истом обрадом као плот врата. Отварање према скици. Обрада преостале шпалетне врата, као и за припадајуће зидове. Патент-брава за закључавање споља, (са 5 кључа), унутра фиксирани точкић. Квака од полираног метала, стопер за фиксирање мањег крила (које се отвара по потреби). Предвидети гумене одбојнике за ограничавање поља отварања, као и металну плочицу са назнаком намене. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова. V5 - 140/220 (3.08m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Набавка, транспорт и уградња врата учионица од двојног панела (ламинирано дрво), са "саћастом звукоизолационом испуном" брушена и лакирана ПУ безбојним лаком. Захтев за атестирано"звукопригушење" 30-35 дб (класа И). Оков и шарке-стандардни. Монтажа сувим поступком, челичним анкерима, убушеним у постојећи рам, кроз довратник позиције. Шток самоштелујући са истом обрадом као плот врата. Отварање према скици. Обрада преостале шпалетне врата, као и за припадајуће зидове. Споља патент-брава за закључавање споља, са унутрашње стране "антипаник-брава" са хоризонталном полугом за отвара- ње. Предвидети гумене одбојнике за ограничавање поља отварања, као и металну плочицу са назнаком намене. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова. V6* - 98/220 (2.16m²) | ком | 11 |  |  |  |  |
| 11 | Набавка, транспорт и уградња спољних врата котларнице од металне конструкције (челични профили и лимови), са антикорозивном заштитом и финалном облогом од пластифицираних челичних обостраних имова (бела боја ). Уградњу вршити сувим поступком на претходно уграђени "слепи" шток 2/3цм, фиксиран челичним анкерима по целом обиму зида. Омогућити фиксирање оба крила у отвореном и затвореном положају, цевасти метални рукохват (споља и изнутра), адекватну "патент-браву"-буренце. Предвидети ојачане"шарке" као и стопер за друго крило. Надсветло са " ventus " отварањем, спуштеном ручком (са сајлом) и испуном од класичног термопана (није неопходно "нискоемисионо" стакло). Предвидети и металну плочицу са назнаком намене. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова. V9 - 180/300 (5.40m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Набавка, транспорт и уградња прозора у конструкцији од шестокоморних, квалитетних, ПВЦ профила отпорних на УВ зрачење, прскање, увијање и друге деформације, беле боје,са уметнутим поцинкованим профилима и најмање три заптивне EPDM гумене траке по обиму рамова и крила. Обезбедити природно струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, преко два ваздушна канала/прозору типа “Regel Air” (регулишући механизам омогућава минималну вентилацију просторије и спречава кондензацију и појаву влаге). Прозори су снабдевени квалитетним оковом и системом учвршћивања за основне ПВЦ профиле за дуготрајно коришћење (најмање 15000 узастоп. отварања и затварања). Основни оков је за "Ventus" отварањ са спуштеном сајлом и ручком до висине 1,5м. Класично отварање (за доња крила) је такође обезбеђено (због прања), преко стандардног окова, али са ручком за ПВЦ столарију са кључем (због безбедности-препорука). Застакљивање је термопан пакетом,херметички затвореним и испуњеним аргоном у међупростору,дебљина стакла по таблицама произвођача, зависно од димензија рама, принципијално д=4+16+4мм (једно стакло-обавезно нискоемисионо). Укупни коефиц. пролаза топлоте "к", за целу конструкцију, мора бити максимално 1,5 w°K/m² (сходно прав.ЕЕ). Уградњу прозора вршити анкеровањем у слепи челични шток (22/30 мм), на маx растојању од 70цм. Након уградње извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средствима за заптивање и поставити одговарајуће покривне лајсне. Са унутрашње стране поставити ПВЦ клупицу (висина клупе ~3cm, укупна ширина 40 цм, препуст унутра -мин10цм од зида (за радијаторе), бочне стране затворити покривном лајсном. Спољну окапницу-солбанк (урачунату у цену позиције) израдити од челичног пластифицираног лима дебљине 0.7мм, ширине до 25цм, причврстити је котвама и херметизацијом онемогућити продор воде између дна прозора и зида. Прозор снабдевен и окапницом доњег крила рама прозора. Обрачун по комаду, по опису у свему према шеми, пропису и стандарду за овакву врсту радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | P1 - 180/210 (3.78m²) | ком | 31 |  |  |  |  |
|  | P2 - 190/220 (4.18m²) | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | P3 - 65/180 (1.17m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | P4 - 130/180 (2.34m²) | ком | 16 |  |  |  |  |
|  | P5 - 180/110 (1.98m²) | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | P6 - 158/3300 (5.21m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | P7 - 195/180 (3.51m²) | ком | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО X: |  |  |
| IX | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда кровне конструкције од суве чамове резане градје И класе, у свему према пројекту, детаљима и прописима за тесарске радове. Урадити све прописане тесарске везе елемената кровне конструкције и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Мере узети на лицу места. Обрачун по м² хоризонталне пројекције крова. | m2 | 695.00 |  |  |  |  |
| 2 | Летвисање крова резаним чамовим летвама 5/5цм, (двоструко летвисање: низ косину крова и попреко за покривање крова). Мере узети на лицу места. Обрачун по м² косе површине крова. 695/cos10º | m2 | 710.00 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и уградња сушене чамове даске д=2.4цм - подашчавање кровне конструкције прикивањем за рогове од чамове грађе. У позицију је урачуната набавка и постављање кровне фолије типа "Тyвек" или еквивалентно. Обрачун по м² косе површине крова. 695/cos10º | m2 | 707.00 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и подашчавање тавана, постављање дасака као завршну подну облогу преко термоизолације, због евентуалних ходања и интеревнција на крову. Обрачун по м² по опису. | m2 | 608.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО IX: |  |  |
| X | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покривање крова самоуклапајућим челичним поцинкованим пластифицираним лимом типа "Piano INM Arilje" или еквивалентно. Дебљина лима мин 0.70мм. Ширина комада 475мм, дужина према сливној равни (из једног комада без наставака и преклапања низ сливну раван). Нанос пластифицираног заштитног премаза 25μ, урађено према стандарду 10169, боја по избору инвеститора. Лим шрафити у претходно постављенне дрвене штафне. Спајање вршити дихтунг вијцима са неопренском херметизујућом подлошком скривеном у преклопу "falcu" , на међусобном растојању 30-50цм. У цену је урачунат и типски елемент за слеме истог произвођача као и кровни покривач. Слемена, увале и грбине потребно је сдекватно обрадити у свему према правилима за ову врсту радова. Обрачун по м² косе површине крова. 695/cos10º | m2 | 707.00 |  |  |  |  |
| 2 | Израда и постављање тачкастих снегобрана од готових фазонских елемената у цик-цак распореду на приближно 60цм раyмака у два реда. Обрачун по ком, по опису и пропису за покривачке радове. | ком | 390.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО X: |  |  |
| XI | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда и монтажа лежећих олучних хоризонтала, дим. 12/12цм, од челичног пластифицираног лима у боји по накнадном одабиру инвеститора, д=0.75мм. Олуке спајати поп нитнама у боји олука, једноредно са максималним размаком 3цм и залепити силиконом. Држаче олука израдити од пластифицираног флаха у боји олука, 25x5мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама у истој боји на размаку до 80цм. У цену урачунати све потребне радове, транспорт, потребан материјал и спојна средства за извођење описане позиције. Обрачун по м' олука по опису. 13.40+20.93+13.40+2.14+20.05+2.14+8.43+17.11+28.30+4.22 | m1 | 131.00 |  |  |  |  |
| 2 | Израда и монтажа вертикалних олука, од челичног пластифицираног лима у боји по одабиру инвеститора, д=0.75мм, дим.10/12цм, р.ш. до 50цм. Олуке спајати поп нитнама у боји олука, једноредно са максималним размаком 3цм и залепити силиконом. Држаче олука израдити од пластифицираног флаха у боји олука, 25x5мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама у истој боји на размаку до 80цм. У цену урачунати све потребне радове, транспорт, потребан материјал и спојна средства за извођење описане позиције. Обрачун по м' олука по опису. 10*8.20 | m1 | 82.00 |  |  |  |  |
| 3 | Израда и монтажа лимених водокотлића, на прелазу из олучних хоризонтала у вертикале, од пластифицираних челичних лимова у боји по накнадном одабиру пројектанта д=0.75мм, развијене ширине око 100цм, са свим потребним опшивкама. У цену урачунати све потребне радове, транспорт, потребан материјал и спојна средства за извођење описане позиције. Обрачун од ком по опису. | ком | 10.00 |  |  |  |  |
| 4 | Опшивање на крову продора димњака вршити пластифицираним челичним лимом д=0.55мм, р.ш.до 50цм. Спојна средства су самоурезујући вијци са силиконском водонепропусном подлошком у боји лима. Све спојеве попунити - залити трајно елестичним водонепропусним полиуретанским силиконом типа "Sikaflex 11FC" или слично. Обрачун по м' опшива по опису. 3.16*7+1.56 | m1 | 23.68 |  |  |  |  |
| 5 | Покривање надстрешнице челичним поцинкованим пластифицираним лимом TR 60/175 дебљине 0,70 мм, у боји по избору инвеститора. Обрачун по м². | m2 | 3.80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО XI: |  |  |
| XII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лепљење форматизера ПВЦ лајсне у подножју зида (угао са подом), ради добијања радијуса винилне облоге. Лепљење вршити неопренским, еколошким контакт лепком на претходно изравнатој, чистој и суво припремљеној подлози. Тип и димензије форматизера према детаљу главног архитектонског пројекта. Сав материјал обезбеђује извођач радова. Сав настали отпад однети на депонију. Обрачун радова по м´. приземље 20.52+8.85+10.26+15.62+63.22+21.50+27.36*2+27.54+9.86+24.18=256,60 м I спрат 60.00+13.80+33.96+24.88+17.17+26.60+12.36+27.36*3+27.54+24.96 = 323,50 м укупно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m´ | 580.10 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и транспорт материјала и полагање хомогене винилне подне облоге, дебљине 2 мм, класе хабања П (по ЕН 600 и 660) ,са PUR заштитом, отпорност на ватру Бфл С1 (по ЕН 13501-1), тежине до 2800г/м², класе 34-43, отпоран на клизање Р9, ролне димензије 2X23м, да не подржава развој буђи и гљивица, а на претходно припремљену и изравнату цементну кошуљицу (маx. влажност 2%) . Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под дисперзивним, еколошким лепком - са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Све подове извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом у висини од 10 цм. Квалитет и врста облоге у класи произвођача "TARKETT - Optima" или слично. Сав настали отпад однети на градску депонију. Обрачун по м² изведене површине пода са обрачунатим холкерима (развијена површина). Приземље 256.60*0.10+26.24+4.80+6.58+13.41+76.65+28.36+45.95+46.10+46.62+5.38+25.23=357,97 м2 I спрат 323.50*0.10+90.16+11.60+33.35+15.40+27.96+9.10+45.95+46.10+46.62+38.88=443,50 м2 укупно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 801.47 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и наношење саморавњајуће масе. Наношење еколошког дисперзивног премаза "Henkel Thomsit R777" или еквивалентно. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућа, равнајућа маса "Henkel Thomsit DX или еквивалентно (чврстоће на притисак ≥35 МПа) у наносу2-3мм. Након сушења равнајуће масе извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист понуђеног производа). Обрачун радова по м2 изравнате површине. приземље 26.24+4.80+6.58+13.41+76.65+28.36+45.95+46.10+46.62+5.38+25.2 I спрат 90.16+11.60+33.35+15.40+27.96+9.10+45.95+45.95+46.10+46.62+38.88 | m² | 326.00 |  |  |  |  |
|  |  | m² | 473.00 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка транспорт и уградња хомогну електропроводљиву ПВЦ облогу са електропроводљивом полеђином, у тракама ширине 183цм, трајно антистатичне, производ типа "Armstrong DLW Pastell Conductive 2.2 PUR, Broken silver" ili slično (укупна дебљина 2.2мм; дебљина хабајућег слоја 2.0мм; класа отпорности на пожар B1 према DIN 4102; птротоивклијавост R9; отпорност на хабање 23/34/43 према EN 685; вертикални отпор ≤106Ω; težina 2900g/m²). Обавезно повезивање ролни подложним бакреним тракама. Изводе бакрених трака на уземљење спаја овлашћени електричар. Рубови трака морају бити кројени и припремљени за заваривање спојева специјалном електродом по препоруци произвођача подне облоге. Целокупном површином лепљење дисперзивним лепком за ПВЦ. Све подове извести са заобљеним прелазом и вертикалним холкерима на месту споја са зидом у висини од 15цм, са завршном типском лајсном. Завршно чишћење и иницијална заштита у три премаза. Обрачун по м² изведене развијене површине уграђног пода и чишћењем просторија од отпада насталог извођењем радова. I спрат | m2 | 67.00 |  |  |  |  |
| 5 | Набавка, транспорт и монтажа елоксираних алуминијумских лајсни “Т” пресека на споју различитих подова у просторијама у боји елоксираног алуминијума. Обрачун по м’ у свему према опису. приземље 0.98*9+1.40+2*1.01=12,24м I спрат 098*14=15м Укупно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m´ | 27,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО XII: |  |  |
| XIII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, транспорт и постављање подне неклизајуће гранитне керамике, И класе, домаће производње у свим просторијама по пројекту као и у ходнику на И спратиу заједно са соклом х=10цм, по систему фуга на фугу (затворена фуга) на слоју лепка типа "Sika-Ceram" " или слично. Обрачун по м² израђених плочица у свему према пропису за ову врсту радова. Керамичке плочице морају испуњавати све услове прописане стандардом SRPS EN 14411. приземље 4.66+8.25+2.16+4.50 I спрат 3.73+11.10+12.72+11.98 | m² | 19.60 |  |  |  |  |
|  |  | m² | 39.55 |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и постављање зидних керамичких плочица, И класе, домаће производње у санитарним просторијама и осталим просторијама по пројекту, по систему фуга на фугу (затворена фуга) на слоју цементног малтера 1:3. Обрачун по м² израђених керамичких плочица у свему према пропису за ову врсту радова. приземље 3.20*(8.77+14.66+6.10+15.46)=144m2 I спрат 3.20*(29.84+29.78+23.52)+1.60*3.03=270,90m2 укупно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 414.90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО XIII: |  |  |
| XIV | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка материјала глетовање и бојење зидова и плафона. Глетовање површина вршити одговарајућом глет масом у два слоја са свим предрадњама до постизања потпуне глаткоће. Бојење вршити акрилним бојама у два слоја у тону по избору инвеститора. Готове површине морају бити уједначеног тона, без трагова четке и ваљка, без љуштења и отирања боје.Ценом обухватити и потребну радну скелу. Обрачун по м² обојене површине по опису . Зидови приземље 3.50*(25.40+7.83+20.52+8.85+10.26+15.62+14.66+6.10+63.22+17.82+21.50+27.36+27.36+27.54+9.86+24.18)=1150м2 I спрат 3.50*(60.00+13.80+33.96+24.88+8.00+17.17+26.60+12.36+27.36*3+27.54+24.96)=1160м2 плафони приземље 35.87+3.34+26.24+4.80+6.58+13.41+8.25+2.16+76.65+16.86+28.36+45.95+46.10+46.62+5.38+25.23=400м2 I спрат 90.16+11.60+61.76+33.35+3.73+15.40+27.96+9.10+45.95*2+46.10+46.62+38.88=476,60м2 Укупно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 3186.60 |  |  |  |  |
| 2 | Бојење зидне сокле ходника и свих осталих просторија где је предвиђена пројектом, перивом "масном" бојом са претходном припремом површина (премази импрегнације и подлоге) у свему према упутству произвођача. Тон по избору инвеститора, најбоље у боји зидова. Обрачун по м² обојене површине по опису. приземље 1.50*(25.40+7.83+20.52+8.85+10.26+15.62+14.66+6.10+63.22+17.82+21.50+27.36+27.36+27.54+24.96+14.40+9.86+24.18)=551,20м2 I спрат 1.50*(60.00+13.80+33.96+24.88+8.00+17.17+26.60+12.36+27.36*3+27.54+24.96)=497,10м2 укупно |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 1048.30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО XIV: |  |  |
| XV | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда “Демит” фасаде у атријуму. Постављање термоизолације (камене вуне мин .90kg/m³ kl.A1). Лепак се наноси ручно или машински, тако да површина која је лепљена буде покривена са најмање 40%. Ово се постиже са ивично-тракастом методом (ако се ради машински) или ивично-тачакастом методом (ако се ради ручно). Ширина трака треба бити 5цм, а висина 2цм. Лепљење вуне вршити RÖFIX Unistar Light-om, лепком за лепљење и армирање. Лепак је системски и испитан је према ETAG-u 004. Плоче се постављају у равнини и тесно приљубљене и повезане уздужном изменичном везом. Препусти плоча морају бити минимално 25цм. Због допуштених одступања у мерама изолацијског материјала фуге ширине до 4мм (HUPFAS) ili >2 mm морају се испунити истим изолацијским материјалом, афуге мање од наведених одступања одговарајућом пеном која је прописана од произвођача. За смањивање могућности појаве хладних мостова лепак не сме бити у фугама. Код отвора плоче се морају тако поставити да се фуга код спојева плоча не наставља на ивицу отвора. Типловање се врши са минимално 6 типлова /м². У подручију ивица објекта може се повећати број типлова. Дужина типлова се одређује дебљина лепка + дебљина ТИ плоче. RÖFIX STR 8Z- утапајући типл са шрафом , категорија употребе A/B/C/D/E. Два до три дана након лепљена вуне наноси се RÖFIX Unistar Light- системски лепак и маса за армирање и то RÖFIX zупчастим глетером Р16 и назубљује се истим глетером. У свежу масу за армирање се поставља мрежица за армирање вертикално или хоризонтално са преклопима најмање 10цм. Челична мрежица се поставља до висине од 2м због ојачања тог дела фасаде, док се остатак ради стакленом мрежицом RÖFIX P50,>145 g/m² за армирање би требала бити у спољној трећини армирајућег слоја. Арматурни слој се обавезно наноси у једном радном кораку. Потребно је извршити претпремаз за пастозне завршне малтере на основним малтерима и масама за изравњавање RÖFIX Putzgrund Premium у белој боји. Минимална дебљина завршног слоја код пуне структуре је 1,5мм а код рајбоване структуре је 2мм. Водоодбојни, паропропусни структурисани завршни малтер RÖFIX SISI , силиконско-силикатни, отпоран на временске утицаје за фасаде на ТИС и основним малтерима. Подлога мора бити сува, носива и без нечистоћа. Минимално пре наношења завршног малтера, подлогу добро премазати предпремазом из тачке 4. RÖFIX APL 3D прикључни профил за прозоре, изолациона летвица са мрежицом, заптивајућом траком за фугне , скривеном фугном и заштитном ламелом за спој малтера и прозора, врата и сличних елемената, са трајном заштитом од удара кише. Обрачун по м² урадјене фасаде по опису са вертикалним и хоризонталним транспортом и потребном скелом. НАПОМЕНА: отвори површине до 3м² се не одбијају и њихове шпалетне се не обрачунавају посебно. Код отвора површине 3-5м² одбија се површина преко 3м² и њихове шпалетне се не обрачунавају посебно. d=12cm 127.01*8.22-(0.78*6+1.18*2+2.21+0.38+1.52*3+0.78*16+ 0.78*11)+3.28*2*3.50+8.51*3*0.43+19.30+5.64+3.72=1075m2 d=12cm 127.01*8.22-(0.78*6+1.18*2+2.21+0.38+1.52*3+0.78*16+ 0.78*11)+3.28*2*3.50+8.51*3*0.43+19.30+5.64+3.72=96m2 укупно | m² | 1171,00 |  |  |  |  |
| 2 | Израда завршног слоја сокле фасаде (стиродур д=5цм), х=45цм, од минералног фасадног малтера типа ,,Кулир пласт'' или еквивалентно, боје по избору инвеститора, на припремљеној подлози од армираног продужног малтера 1:2:6. На омалтерисану, осушену површину се прво наноси подлога, а затим завршни слој минералног фасадног малтера. Обрачун по м² обрађене површине у свему према опису и пропису за ову врсту радова. 0.60*122.94 | m2 | 74.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО XV: |  |  |
| XVI | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пре почетка радова на фасади потребно је са фасаде скинути клима уређаје, сва осветљења, табле са наменом објекта и остале ствари које ометају извођење радова. Све скинуте ствари пажљиво одложити на место које одреди инвеститор. У позицију је урачуната поновна монтажа истих, враћање у првобитни положај, након завршетка свих радова на фасади. | паушал |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и постављање (поплочавање) платоа и пешачких стаза око објекта бетонским "Бехатон" плочама, произвођача Архибет.рс или еквивалентно, И класе, д=8цм, на адекватним слојевима (обрачун слојева је у земљаним радовима). Позицију извести у свему према прописима и детаљима произвођача. Шему поплочавања и боја плоча по жељи Инвеститора. Након постављања плоча фуге испунити кварцним песком. | m2 | 280.00 |  |  |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и израда тротоара у благом паду за одвођење воде од објекта од бетона МБ30, дебљине 8цм. Горњу површину тротоара обрадити до фино углачаног сјаја са нагибом од објкета од мин 2%, тротоар извести монолитно. У цену радова урачунати негу бетона, набавку и постављање мрежасте арматуре Q-84 (х=1/3 од горње ивице тр.) Обрачун по м². | m2 | 146.00 |  |  |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и уградња ливених бетонских ивичњака 7/18/80цм на подлози од бетона МБ20, произвођача Архибет.рс или еквивалентно. Шему постављања даје пројектант пројектом. Обрачун по м'. | m2 | 175.00 |  |  |  |  |
| 5 | Завршно чишћење простора, тротоара око објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију, заједно са прањем прозора. Обрачун по м² очишћене површине . | m2 | 1331.45 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО XVI: |  |  |
|  |  | УКУПНО AРХИТЕКТОНСКО ГРАЂ. РАДОВИ: |  |  |
| 1. | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| 1.1 | Обележавање рова за машински ископ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализациона мрежа | m1 | 35.00 |  |  |  |  |
|  | Водоводна мрежа | m1 | 8.00 |  |  |  |  |
|  | Хидрантска мрежа | m1 | 45.00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Осигурање рова након копања. |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализациона мрежа | m1 | 35.00 |  |  |  |  |
|  | Водоводна мрежа | m1 | 8.00 |  |  |  |  |
|  | Хидрантска мрежа | m1 | 45.00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Машински ископ земље за каналске ровове ван објекта у терену III категорије, са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице с једне стране рова. Ископ од објекта до канализационе шахте, као и од водомерне до водоводне (прикључне) шахте. Просечна дубина ископа је 0,75 м ван објекта 1,20 у објекту, а ширина рова је 0,50м за деоницу од објекта до канализационе шахте . За деоницу од резервоаера до објекта дубин је 0,80 м а ширирна 0,50м. Пре полагања цеви дно мора бити поравнато, а бочне стране правилно одсечене. У цену ископа урачунати осигурање рова од обрушавања и евентуално црпљење воде из рова. Обрачун по м3 ископаног рова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализациона мрежа | m3 | 10.50 |  |  |  |  |
|  | Водоводна мрежа | m3 | 2.50 |  |  |  |  |
|  | Хидрантска мрежа | m3 | 18.00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Машински ископ земље за резервоар за воду , за потребе хидранске мреже у терену III категорије, са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице ископа. Ископ радити правоугаоног облика. Просечна дубина ископа је 4,00 м, а површине 4,50м x 9,35 м за резервоар. У цену ископа урачунати обележавање, осигурање рова од обрушавања и евентуално црпљење воде из рова. Обрачун по м3 ископаног рова. | m3 | 160 |  |  |  |  |
| 1.5 | Машински ископ земље за упојни бунар у терену III категорије, са одбацивањем ископаног материјала на 1,0 м од ивице ископа. Ископ радити правоугаоног облика. Просечна дубина ископа је 4,00 м, а површине 0,5²x3,14 за упојни бунар. У цену ископа урачунати обележавање, осигурање рова од обрушавања и евентуално црпљење воде из рова. Обрачун по м3 ископаног рова. | m3 | 3.15 |  |  |  |  |
| 1.6 | Набавка и транспорт цеви пречника Ø1000 од полиетилена високе густине и израда упојних бунара са , тампонирањем дна шахте од цеви у слоју од 40 цм. Уцену по комаду улази тампонирање дна и пробијање зидова шахте за увођење цеви. Обрачун по м дужном цеви. | m | 4.00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Израда бетоског резервоара од водонепропусног АБ. По следећем опису : - Шаловање плоче и зидова резервоара - Армирање зидова и плоче резервоара Арматурном мрежом и у горњој и у доњој зони. – Малтерисање зидова резервоара до црног сјаја - Израда завршног слоја плоче резервоара велике чврстоће и водонепропусности. Обрачун по комаду изведеног резервоара. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Набавка транспорт и убацивање песка у ров са планирањем и разастирањем испод, изнад и поред цеви са подбијањем око цеви у укупном слоју од 10+Д+10цм, као и испод резервоара. Обрачун по м3 уграђеног песка. |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализациона мрежа | m3 | 6.30 |  |  |  |  |
|  | Водоводна мрежа | m3 | 1.20 |  |  |  |  |
|  | Хидрантска мрежа | m3 | 6.80 |  |  |  |  |
| 1.9 | Затрпавње рова пробраним материјалом од ископа, ситније гранулације без камења у слојевима дебљине 30 цм са набијањем до потребне збијености. Ценом је обухваћен транспорт дуж трасе рова, убацивање у ров, разастирање у слојевима и набијање као и израда. Обрачун по м3 затрпаног рова. | m3 | 17.00 |  |  |  |  |
| 1.10 | Одвоз с утоваром, истоваром и планирањем преосталог материјала од ископа, након завршеног затрпавања. Земљани материјал и шут одвести у дговору с надзорним органом на депонију до 5 км. Обрачун по м3 одвезене земље и шута. | m3 | 177.45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 1: |  |  |
| 2.0 | САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка цеви и израда водоводне мреже од ППР цеви у свему према пројекту, општем опису и упутству надзорног органа. У цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске комаде, припремно завршне радове, пренос материјала, израда и затварање жљебова или монтирање на обујмицама, кукама и конзолама, пробијање рупа у зидовима, међуспратним конструкцијама, , сечење цеви, спајање, давање пада, изолација цеви по пројекту или захтеву надзорног органа, преглед водова и привремено затварање отвора цеви ради испитивања. Ценом такође обухватити и монтажу и демонтажу потребне радне скеле где висина уградње то захтева Обрачун по м1 изведене мреже. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 15 | m1 | 60.00 |  |  |  |  |
|  | Ø 20 | m1 | 90.00 |  |  |  |  |
|  | Ø 25 | m1 | 21.00 |  |  |  |  |
| 2. 2 | Набавка и израда изолације водоводних цеви у жљебовима зидова паронепропусном профилисаном изолацијом на бази синтетичког каучука дебљине 4 мм. Ценом обухватити лепљење изолације и обраду самолепљивом траком.Обрачун по м1 изоловане мреже |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 15 | m1 | 60.00 |  |  |  |  |
|  | Ø 20 | m1 | 90.00 |  |  |  |  |
|  | Ø 25 | m1 | 21.00 |  |  |  |  |
| 2. 3 | Набавка и монтажа пропусних вентила са навојним спојем за НП10. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 15 | ком | 35.00 |  |  |  |  |
|  | Ø 20 | ком | 10.00 |  |  |  |  |
|  | Ø 25 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 2. 4 | Извршити испитивање непропустљивости водоводне мреже, под пробним хидрауличким притиском у свему према прописима. Пробни притисак не може бити мањи од 12 бара.Обрачун по м1 испитане мреже. | m1 | 171.00 |  |  |  |  |
| 2. 5 | Извршити испирање и дезинфекцију водоводне мреже у свему према важећим прописима. Након дезинфекције прибавити атест о санитарној исправности мреже и воде. Обрачун по м1 испраног идезинфикованог цевовода. | m1 | 171.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 2: |  |  |
| 3.0 | ХИДРАНТСКА МРЕЖА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка цеви и израда спољне хидрантске мреже од ХДПЕ цеви произвођача МИНЕРВА МБ лучани или слично. У цену цевне мреже урачунати припремно завршне радове, пренос материјала, сечење цеви, спајање, давање пада, израда изолација цеви по пројекту или захтеву надзорног органа, преглед водова и привремено затварање отвора цеви ради испитивања. Обрачун по м1 изведене мреже. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | m1 | 12.00 |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | m1 | 36.00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка цеви и израда унутрашње хидрантске мреже од челичних поцинкованих навојних цеви у свему према пројекту, општем опису и упутству надзорног органа. Цеви морају бити према ЈУС Ц.Б5.225 (ДИН2440). У цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске комаде, припремно завршне радове, пренос материјала, израда и затварање жљебова или монтирање на обујмицама, кукама и конзолама, пробијање рупа у зидовима, међуспратним конструкцијама, преглед и испитивање на звук сваке цеви или комада, сечење цеви, нарезивање навоја, обавијање кудељом натопљеном у фирнајз, спајање, давање пада, израда изолација цеви по пројекту или захтеву надзорног органа, преглед водова и привремено затварање отвора цеви ради испитивања. Ценом обухватити и монтажу и демонтажу потребне радне скеле где висина уградње то захтева Обрачун по м1 изведене мреже. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | m1 | 9.00 |  |  |  |  |
|  | Ø 65 | m2 | 24.00 |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | m3 | 12.00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Набавка материјала и бојење челичних поцинкованих цеви хидрантске мреже вођених видно, а које нису заклоњене спуштеним плафоном, бојом по избору надзорног органа. Обрачун по м1 обојених цеви. | m1 | 45.00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Набавка, транспорт и монтажа зидних противпожарних ормарића у лименој изради са стандардном опремом : -вентил 2“ -црево 15 м с калемом -млазница 12 мм. Димензије ормарића су: 50x50x14 цм. Обрачун по комаду комплетно монтирано. | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 3.5 | Набавка, транспорт и монтажа надземног ПП хидранта са хидранским једнокрилним ормарићем са комплетном опремом.Обрачун по комаду комплетно монтирано. | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 3.6 | Набавка, транспорт и монтажа постројења за повишење притиска протока 10л/с и снаге Н= 20-40м, са три пумпе снге 2,2 Кw. Обрачун по комаду комплетно монтирано. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 3.7 | Извршити испирање хидрантске мреже у свему према важећим техничким нормативима. Обрачун по м1 испраног цевовода. | m | 69.00 |  |  |  |  |
| 3.8 | Извршити испитивање непропустљивости хидрантске мреже, под пробним хидрауличким притиском у свему према прописима. Пробни притисак не може бити мањи од 12 бара.Обрачун по м1 испитане мреже . | m | 69.00 |  |  |  |  |
| 3.9 | Извршити испитивање унутрашњих зидних хидраната у свему према прописима и прибављање атеста о исправности хидраната од овлашћене фирме. Обрачун по комаду испитаног хидранта на прописан проток и притисак воде на изливу. | ком | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 3: |  |  |
| 4.0 | КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка, транспорт и израда канализационе мреже од дебело зидних ПП цеви са потребним фазонским комадима, за уличну или унутрашњу инсталацију у зависности од места уградње. У цену урачунати и сав потребан спојни материјал, као и потребну скелу за уградњу на висини где је то потребно. Обрачун по м изведене мреже. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø150 mm | m1 | 30.00 |  |  |  |  |
|  | Ø110 mm | m1 | 33.00 |  |  |  |  |
|  | Ø50 mm | m1 | 90.00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Набавка , транспорт и израда ПВЦ сливника Ø50 . Ценом обухватити и сав потребан спојни материјал. Обрачун по комаду. | ком | 7.00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Набавка, транспорт и уградња вентилационих капа од алуминијумског лима са жалузинама, мрежом и са опшивом продора кроз кровну раван одговарајућег пречника. Обрачун по комаду комплет уграђено. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø150 mm | ком | 2.00 |  |  |  |  |
|  | Ø100 mm | ком | 7.00 |  |  |  |  |
| 4.4 | Испитивање канализационе мреже на пропустност и водоиздрживост спојева. Обрачун по м1 испитане мреже. | m | 153.00 |  |  |  |  |
| 4.5 | Набавка, испорука и монтажа префабрикованог канала од бетона ојачаног стакленим влакнима( FILCOTEN ) са заштитном ивицом од ливеног гвожђа. Канал је израђен од високо квалитетног композита бетона и стаклених влакана велике концентрације која имају улогу статичког ојачања и намењен је за оптерећења до класе Е600. Канал је светлог отвора 200мм и грађевинске висине 265 мм. Дебљина зида канала износи 19мм. Канал је ребрасте спољне површине која се лако фискира у околни мршави бетон. Канал не поседује попречне шипке, што омогућава једноставно чишћење и намењен је за решетке типа са селф-лоцк системом закључавања. Канал поседује дихтујуће спојеве на оба краја и може се у потпуности рециклирати јер је израђен од 100% минералног материјала. Канал садржи потребан број сабирних окана, чеоних поклопаца и осталих неопходних додатака. |  |  |  |  |  |  |
|  | FILCOTEN® pro kanal, NW200 | ком | 30.00 |  |  |  |  |
|  | Ливено гвоздена решетка Е 600кН, | ком | 60.00 |  |  |  |  |
|  | Сабирно окно Л=500 мм | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | Кофица за сабирно окно | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | Чеони поклопац за почетак и крај кана | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 4.6 | Набавка, транспорт и израда атмосферске канализационе мреже од ПВЦ цеви за спољну канализациону мрежу (tip Wavin SN 4 ili slične) са потребним фазонским комадима, за уличну инсталацију у зависности од места уградње. У цену урачунати и сав потребан спојни материјал. ПВЦ цеви морају да задовоље стандард SRPS G.C6.502. Обрачун по м изведене мреже . Ø110 mm | m | 33.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 4: |  |  |
| 5.0 | САНИТАРИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Набавка, транспорт и монтажа керамичке WC шоље тип СИМПЛОН са припадајућом опремом : - Керамичка шкољка - Бешумни ПВЦ водокотлић - Одговарајућа даска за WЦ шољу - потребан спојни и заптивни материјал. Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано. | ком | 12.00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Набавка и монтажа комплет керамичког умиваоника са следећим елементима: - керамичка шкољка умиваоника 550x490, - одливни вентил са металним сифоном и розетом, - одливно ПЕ колено 50мм, - угаони кугласти вентили за топлу и хладну воду, - потребан спојни и заптивни материјал. Обрачун по комаду комплетно монтирано. | ком | 20.00 |  |  |  |  |
| 5.3 | Набавка, транспорт и монтажа СИМПЛОН WC шоље за лица са инвалидитетом са припадајућом опремом : - керамичка конзолна шкољка - Одговарајућа даска за WЦ шољу - потребан спојни и заптивни материјал. Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 5.4 | Набавка и монтажа комплет керамичког конзолног умиваоника за лица са инвалидитетом са следећим елементима: - керамичка шкољка умиваоника , - одливни вентил са металним сифоном и розетом, - одливно ПЕ колено 50мм, - потребан спојни и заптивни материјал. Обрачун по комаду комплетно монтирано. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 5.5 | Набавка, транспорт и монтажа опреме за хендикепирана лица која иде уз умиваоник и шољу : - Рукохват фиx лавабо 400мм - Рукохват фиx шоља 600мм - Рукохват склопива шоља 600мм - потребан спојни и заптивни материјал. Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 5.6 | Набавка , транспорт и уградња бојлера типа ТГР 50 н произвођача ГОРЕЊЕ или сличан. Плаћа се по комаду комплет намонтирано. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 5.7 | Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне батерије Обрачун по комаду комплетно монтирано. | ком | 16.00 |  |  |  |  |
| 5.8 | Набавка и монтажа комплет керамичког трокадера са свом припадајућом опремом : - керамичка шкољка трокадера са заптивним гумама, - никлована поклопна решетка, - потребан спојни и заптивни материјал. Обрачун по комаду све монтирано, повезано и испитано. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 5.9 | Набавка , транспорт и уградња проточног бојлера типа ТЕГ 10 УН произвођача ГОРЕЊЕ. Плаћа се по комаду комплет намонтирано. | Kom | 3.00 |  |  |  |  |
| 5.10 | Набавка, транспорт и монтажа једноручне зидне батерије за проточни бојлер за топлу и хладну воду . Обрачун по комаду комплетно монтирано. | kom | 3.00 |  |  |  |  |
| 5.11 | Набавка и уградња пратеће галантерије Миноттиили слично. Ценом обухватити и потребан спојни материјал. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | Држач тоалетног папира | ком | 13.00 |  |  |  |  |
|  | држач течног сапуна | ком | 18.00 |  |  |  |  |
|  | Санитарна галантерија |  |  |  |  |  |  |
|  | WC-четка | ком | 13.00 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО 5: |  |  |
|  |  | УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 1- 5: |  |  |
|  | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА |
|  | Опште напомене: Позиције овог предмера обухватају комплетну набавку, транспорт, испоруку са потребним атестима и сертификатима и монтажу испорученог и потребног материјала. Такође подразумева повезивање каблова на оба краја (инсталације и уређаја), са потребним мерењима, регулисањем, испробавањем и пуштањем у рад као и отклањањем свих евентуалних штета током извођења радова као и отклањањем недостатака и кварова у гарантном року. Позиција у предмеру подразумева дневно уклањање отпада и шута који се појави приликом извођења радова и одношење-одвожење на градилишну депонију или место које одреди претставник инвеститора удаљено до 5км. Ситан инсталациони материјал подразумева уградне разводне узидне пластичне кутије (такође и за "Кнауф"), потребне ОГ разводне кутије, лустер клеме, изолир траку, кабловске обујмице, гипс материјал за фиксирање опреме, кабловске стопице, завртњеве, подлошке, тииплове и друго. |
| 1 | Напојни водиви |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Испорука материјала и израда напојног вода за напајање МРО каблом типа XОО-А 4x16 мм2, у зиду испод малтера у ПВЦ цреву. У цену урачунати и повезивање на оба краја. | m | 60.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 1: |  |  |
| 2 | Разводни ормани |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Израда, испорука и уградња у приземљу мерно разводног ормана МРО од термопластичног самогасећег материјала. У орман треба уградити следећу опрему: -1 ком. Главни прекидач 4Г 40 А -1 ком. Трофазно двотарифно бројило са УС 10-40А,са функцијом чувања података и модулом за даљинско очитавање -1 ком. ЗУДС 40/0,5А -40 ком. Осигурача МЦ 32/16А -10 ком. Аутом. Осиг. МЦ32/10А -сав остали ситан монта`ни материјал -3 ком. Сигналне сијалице присуства фаза Напомена: Орман мора бити изра¦ен у складу са препорукама ЕД Ниш. | ком | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 2: |  |  |
| 3 | Инсталација осветљења и термије |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места проводником типа Н2XХ-Ј 3x1,5 мм2, просечне дужине 6 м, положеног у зиду испод малтера, а делимично у спуштеном плафону, са испоруком и уградњом разводних кутија и одговарајућег прекидача. | ком | 217.00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места проводником типа Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2, просечне дужине 10 м, положеног у зиду испод малтера, са испоруком и уградњом разводних кутија и монофазне прикључнице. | ком | 110.00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места бојлера, проводником типа Н2XХ-Ј 3x2,5 мм2, просене дужине 18 м, делимично положеног у зиду испод малтера, а делимично у ПВЦ каналима, са испоруком и уградњом разводних кутија и кип прекидача. | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Испорука материјала и израда инсталације трофазног прикључног места проводником типа Н2XХ-Ј 5x2.5 мм2, просечне дужине 22 м, положеног у зиду испод малтера, са испоруком и уградњом трофазне прикључнице. | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 3.5 | Испорука материјала и уградња подних прикљућних кутија (уградних у поду), са одговарају}им прикључком за јаку ислабу струју (2+2). | ком | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 3: |  |  |
| 4 | Светиљке и сијалице |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Набавка, испорука и уградња уградне плафонске свјетиљке са ЛЕД извором светла, укупне улазне снаге светиљке 35W (Ламбда=0.95), температуре боје 4000К, 3245лм, 50000х радних сати до редукције светлосног флукса на 70% назначеног, ефикасности 94лм/W, са опалним акрилним дифузором (УВ-стаб.), израђена од челика са белом завршницом РАЛ9016, свјетиљка ожичена са халоген-фрее кабловима, степена заштите са горње стране ИП20 а са доње (видљиве) стране ИП40, димензија 597x597x12мм, масе 5кг, слична типу OMEGA/BETA LED 3245 HF L840 597 (96628021) произвођача Thorn (Велика Британија). Светиљка се испоручује са извором светла и потребном опремом за рад. Укупно за материјал и рад: *са надградном кутијом | ком | 160.00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Набавка, испорука и уградња уградне плафонске ЛЕД светиљке, са електронским напајањем произвођача Тридониц, тело и рефлектор светиљке израђени од алуминијума, дифузор од поликарбоната, електричне класе ИИ, степена заштите ИП44, стемена механичке заштите ИК09, ЛЕД извор светла температуре боје 4000К, 2000лм, димензија Ø215 x 85 мм, масе 0.7кг, слична типу CETUS LED 2000 HF 840 (96242098) произвођача Thorn (УК). Светиљка се испоручује у комплету са извором светла и потребном опремом за рад. Укупно за материјал и рад: | ком | 45.00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Набавка, испорука и уградња надградне плафонске светиљке, ЛЕД извора светла, температуре боје 4000К, 900лм, са електронским предспојним уређајем, тело светиљке и дифузор израђени од поликарбоната (ПЦ), класа електричне изолације И, степена заштите ИП65, слична типу LEOPARD 900 LED2 OP RD WH Л840 (96627757), димензија фи230x101мм, маса 0.73кг, произвођача Thorn (Велика Британија). Испоручује се у комплету са извором светла и потребном опремом за рад. Укупно за материјал и рад: | ком | 8.00 |  |  |  |  |
| 4.4 | Набавка, испорука и уградња светиљке са симетричном дистрибуцијом светла за осветљавање табли са зидним носачима, са ЛЕД извором светла, укупне улазне снаге светиљке 53.8W, температуре боје 4000К, 4500лм, 50000х радних сати до редукције светлосног флукса на 70% назначеног, ефикасности 87лм/W, са призматичним акрилним дифузором (УВ-стаб.), израђена од челика са белом завршницом RAL9010, светиљка ожичена са халоген-фрее кабловима, степена заштите IP20, IK03, димензија 1276x219x52мм, масе 4.4кг, слична типу JUPZ LED А/S 4200 HFIH MPT L840 (96627760) произвођача Thorn (Велика Британија). Светиљка се испоручује са извором светла и потребном опремом за рад. Укупно за материјал и рад: | ком | 4.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 4: |  |  |
| 5 | Инсталација паничног осветљења |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Испорука материјала и израда инсталације нужног светла проводником типа N2XH-J 3x1,5 mm2 , делимично поло`еног у зиду испод малтера, а делимично у спуштеном плафону, просечне ду`ине 8 м. | ком | 34.00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Набавка, испорука и уградња надградне антипаник светиљке са ЛЕД извором светла, 6500К, светлосног флукса 94лм, укупне улазне снаге светиљке 3W, са могућношћу одабира између два режима рада („маинтаинед/нон-маинтаинед“), аутономије 3х, тело светиљке и дифузор израђени од поликарбоната, степена заштите ИП65, ИК03, класа електричне изолације II, могућег „пролазног“ озичења, димензија 210x115x70мм, масе 0.5кг, Самолепљиви ISO знаци за означавање смера евакуације испоручују се у сету, слична типу Voyager Compact LED (96242092) произвођача Thorn (Велика Британија). Светиљка се испоручује са извором светла и потребном опремом за рад. Укупно за материјал и рад: | ком | 34.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 5: |  |  |
| 6 | Изједначење потенцијала |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Испорука материјала, уградња одмах поред MRO шине за изједначење потенцијала и повезивање главног проводника за изједначење потенцијала, ПЕН проводника, громобранског уземљивача, водоводне цеви, кабловских регала, цеви за централно грејање и осталих металних маса проводником P-Y 1x25 mm2 | ком | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 6: |  |  |
| 7 | ПВЦ цеви |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Испорука и уградња ПВЦ цев Fi 16 мм, без халогена, за инсталације у спуштеном плафону, комплет са опремом за вешање. | ком | 100.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 7: |  |  |
| 8 | Громобранска инсталација |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Испорука материјала и монтажа громобранске хватаљке типа PREVEKTRON са временом предњачења ∆Т=40μс и адаптером за цев 6/4“, као и бројачем удара грома. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 8.2 | Испорука материјала и монтажа челичне поцинковане цеви 6/4“, л=4,4 м са комплетним прибором за фиксирање. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 8.3 | Испорука и уградња траке FeZn 25x3мм за израду одвода на крову и зидовима. Одводи се постављају на одговарајућим држачима за кров или зид на растојању 1м један од другога. Одводи се завршавају се код мерног места. Просечна дужина одвода је 15 м | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 8.4 | Испорука и уградња цевног уземљивача FeZn 2“ дужине 4 м. | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 8.5 | Испорука и уградња мерног споја помоћу укрсног комада, у кутији за мерни спој, постављеног на висини 1.7 м од нивоа тла. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 8.6 | Испорука и уградња ,,L,, профила за заштиту трак | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 8.7 | Преглед и испитивање громобранске инсталације | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 8: |  |  |
| 9 | Припремно завршни радови испитивање инсталације |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Демонтажа постојеће електроенергетске инсталације, сортирање и предаја инвеститору. | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
| 9.2 | Преглед и испитивање електричне инсталације и издавање атеста о исправности. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО 9: |  |  |
|  |  | УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА 1-9: |  |  |
|  | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИСТАЛАЦИЈЕ |
|  | Опште напомене: Позиције овог предмера обухватају комплетну набавку, транспорт, испоруку са потребним атестима и сертификатима и монтажу испорученог и потребног материјала. Такође подразумева повезивање каблова на оба краја (инсталације и уређаја), са потребним мерењима, регулисањем, испробавањем и пуштањем у рад као и отклањањем свих евентуалних штета током извођења радова као и отклањањем недостатака и кварова у гарантном року. Позиција у предмеру подразумева дневно уклањање отпада и шута који се појави приликом извођења радова и одношење-одвожење на градилишну депонију или место које одреди претставник инвеститора удаљено до 5км. Ситан инсталациони материјал подразумева уградне разводне узидне пластичне кутије (такође и за "Кнауф"), потребне ОГ разводне кутије, изолир траку, кабловске обујмице, гипс материјал за фиксирање опреме, кабловске стопице, завртњеве, подлошке, тииплове и друго. |
| 1 | Припремно завршни радови и спитивање инсталације |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа постојеће инсталације, сортирање и предаја инвеститору. | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 1: |  |  |
| 2 | Телефонска и рачунарска мрежа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | RACK орман са 36 панела | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Испорука, монтажа и повезивање кабла UTP cat 6e4x2x0.5, без халогена | m | 800.00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Испорука, монтажа и повезивање утицнице 2xRJ45, телефонске | ком | 18.00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Испорука, монтажа и повезивање утицнице 2xRJ45, за ра~унаре | ком | 34.00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Испорука и монтажа ПВЦ дозне фи60, без халогена | ком | 34.00 |  |  |  |  |
| 2.6 | Испорука, монтажа и повезивање ПВЦ ребрастог, гибљивог црева, без халогена фи16мм | m | 600.00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Мерења на линковима, предаја атеста, израда пројекта изведеног стања, обука корисника | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
| 2.8 | Демонтажа постојеће телефонске инсталације, сортирање и предаја инвеститору. | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 2: |  |  |
| 3 | Школкско звоно и сат |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Испорука, монтажа на плафон и повезивање једностраног дигиталног часовника сличног типу САТ57К-4/3-ЈС „ DMV “ Ниш - висина цифара 57мм, црвена - 3 карактера за дан 30мм | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Испорука, монтажа и повезивање аутоматског електронског школског звона, које звони по распореду звоњења школе. Уредјај треба да ради апсолутно прецизно, потпуно самостално, без икаквог подешавања сем прикључивања на напон градске мреже. Аутоматско електронско школско звоно се подешава аутоматски користећи ГПС сигнал тј. Атомски часовник. Треба да има резервно батеријско напајање. Цена је са софтвером и уградњом. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Мерења, предаја атеста, обука корисника | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Испорука материјала и израда инсталације проводником типа Н2XХ-Ј 3x1,5 мм2, испод малтера, просе~не ду`ине 10 м,, са испоруком и уградњом разводних кутија и одговарају}ег контактора у РО. | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО 3: |  |  |
|  |  | УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 1-3: |  |  |
|  | СТАБИЛНИ СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА |
| 01 | Испорука, монтажа и повезивање интерактивног адресибилног система за дојаву пожара еквивилентног квалитета као „ "УниПОС" “ ИФС 7002. Систем се састоји из једне јединице ИФС 7002-4 на коју је могуће повезати 1 адр.петља са 125 адреса, са могућношћу рачвања. Потпуна програмабилност централе и уређаја, везаних на сигналну контуру помоћу уграђене тастатуре и/или рачунара. Аутоматско адресирање уређаја на контури приликом конфигурисања система. ЛЦД екран за приказ саопштења. Корисничко-оријентисани интерфејс за програмирање и управљање системом. Напојна једница са акумулаторским батеријама 2 x (2x12V, 32 Аh) у складу са SRPS EN 60896-21:2010 SRPS EN 60896-22:2010, SRPS N.S6.061:1989, за резервно напајање система минимално 72 сата у мирном и 30 минута у алармном режиму. Централа атестирана према SRPS EN 54-2:2008. | комплет | 1.00 |  |  |  |  |
| 02 | Испорука, монтажа и повезивање оптичко-димног противпожарног јављача еквивилентног квалитета као „УниПОС“ 7130, са подножјем за монтажу на плафон. Открива пожар у раном стадијуму његовог развитка на основу концентрације дима. Ниво осетљивости на концентрацију дима, може се поставити програмски противпожарном централом IFS 7002. Уграђен изолатор кратког споја. У складу са SRPS EN 54-7:2008. | ком | 27.00 |  |  |  |  |
| 03 | Испорука, монтажа и повезивање оптичко-димног противпожарног јављача еквивилентног квалитета као „ "УниПОС" “ 7130, са подножјем за монтажу у спуштеном плафону, комплет са паралелним светлосним сигнализатором који се поставља на плафон. У складу са SRPS EN 54-7:2008. | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 04 | Испорука, монтажа и повезивање оптичко-термичког противпожарног јављача еквавилентног квалитета као „УниПОС“ 7160, са подножјем. Температурна класа рада је у сагаласности са европским нормама ЕН 54/5 – А1Р, А2Р или БР и програмски се поставља. У складу са SRPS EN 54-5,7:2008. Уграђен изолатор кратког споја. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 05 | Испорука, монтажа и повезивање ручног јављача еквавилентног квалитета као „УниПОС“ 7150. Предвиђен је за давање сигнала противпожарној централи ручним активирањем при постојању пожара. Активирање јављача се приказује црвеном ЛЕД диодом. Задовољава захтеве европске норме ЕН 54/11 за ручне јављаче типа А. SRPS EN 54-11:2008 Уграђен изолатор кратког споја. | ком | 5.00 |  |  |  |  |
| 06 | Испорука, монтажа и повезивање конвенционалне сирене еквавилентног квалитета као „УниПОС“ SV 2002F за унутрашњу монтажу. У складу са SRPS EN 54-2:2008, SRPS EN 54-14. Користи се за звучну сигнализацију при пожару. | ком | 5.00 |  |  |  |  |
| 07 | Испорука, монтажа и повезивање телефонског комуникатора еквавилентног квалитета као TVOX | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 08 | Испорука и полагање кабла Ј-H(ST)H(2x2x0.8) делимично у перфорираним носачима каблова (предмет пројекта електро енергетских инсалација), делимично у зиду у ребрастим цевима за инсталацију сигналне петље и сигналних линија | m1 | 800.00 |  |  |  |  |
| 09 | Испорука и полагање кабла NHXHX FE180 E30 3x1,5 мм 2 каблова , делимично у зиду испод малтера, делимично на ватроотпорним обујмицама, за инсталацију алармних сирена и за напајање улазно-излазних модула који имају сигналну и извршну функцију. Кабал са побољшаним карактеристикама у пожару усаглашен са СРПС ЕН 60332 и са малом емисијом дима у пожару усаглашен са СРПС ЕН 50525 | m1 | 150.00 |  |  |  |  |
| 10 | Испорука и монтажа кабла типа NHXH-J 1x16 mm2, за повезивање PP централе и шине за уземљење разводног ормана (RO-Pr ) . Положен у инсталационим цевима у зиду под малтером. | m1 | 20.00 |  |  |  |  |
| 11 | Испорука и полагање халоген ``free‚‚ ребрастих цеви следећих димензија: |  |  |  |  |  |  |
|  | ø16 мм | m1 | 800.00 |  |  |  |  |
|  | Ø29 мм | m1 | 150.00 |  |  |  |  |
| 12 | Испорука и полагање ватроотпорних обујмица Е30, које се постављају на сваких 30цм. | ком | 450.00 |  |  |  |  |
| 13 | Испитивање инсталације, подешавање параметара система, пуштање у рад, израда пројекта изведеног стања, обука корисника | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО СТАБИЛНИ СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА: |  |  |
|  | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| 1 | Радијаторско грејање станови |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Набавка испорука и уградња алуминијумских радијатора типа „VOX“ типа GLOBAL 600/80 заједно са конзолама 150 и држаћима 90 и редуцир чеповима 1“x3/8“ ком 53 1“x1/2“ ком159 и остали фитинг производње „GLOBAL“ , (или сличних са истим карактеристикама и квалитета) GL-600/80 бр чланака | ком | 564.00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Набавка испорука и уградња радијаторских вентила са термостатском главом и холендером производње Херз, (или сличних са истим карактеристикама и квалитета) следћих величина : DN15PN6 | ком | 53.00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Набавка испорука и уградња радијаторских навијака са холендером производње Херз, (или сличних са истим карактеристикама и квалитета) следћих величина : DN15PN6 | ком | 53.00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Набавка испорука и уградња радијаторске одзрачне славинице DN10PN6 | ком | 53.00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Набавка испорука и уградња котловских славиница за испуст воде из потопљених радијатора, следећих величина :DN15PN6 | ком | 53.00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Набавка испорука и уградња црних цеви за извђење грејања, следећих димензија |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ-60,3 x 2,9 | m1 | 10.00 |  |  |  |  |
|  | Φ-48,3 x 2,6 | m1 | 12.00 |  |  |  |  |
|  | Φ-42,4 x 2,6 | m1 | 42.00 |  |  |  |  |
|  | Φ-33,7 x 2,6 | m1 | 102.00 |  |  |  |  |
|  | Φ-26,9 x 2,6 | m1 | 72.00 |  |  |  |  |
|  | Φ-21,3 x 2,6 | m1 | 330.00 |  |  |  |  |
| 1.7 | За спојни и заптивни материјал, конзоле, обујмице, носаче, лукове чврсте и клизне ослонце кисеоник дисугас, електроде и сав остали материјал за извођење цевне мреже предвиђа се 50% од поз.6.6 |  | 0.50 |  |  |  |  |
| 1.8 | Набавка испорука и уградња цевне изолације од минералне вуне дебqине 40 мм у омотачу од Ал. Лима дебqине 0,55 мм само у котларници | m2 | 15.00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Чишћење до белог сјаја, минизирање, чврстих и клизних ослонаца. Бојом отпорном на високе температуре до 120 oC | m2 | 55.00 |  |  |  |  |
| 1.10 | Бушење отвора у зидовима и међуспратној конструкцији за пролаз хоризонталне разводне мреже као и за пролаз вертикала | ком | 82.00 |  |  |  |  |
| 1.11 | За испитивање инсталацијена хладни водени притисак од 4 бар у трајању од 2 сата. Пре и после фарбања инсталације уз присуство надзорног органа са писањем извештаја о испитивању предвиђа се износ паушал. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.12 | За ситније машинске и грађевинске радове и чишћење градилишта од отпада и шута који је настао приликом извођења радова на радијаторском грејању предвиђа се износ паушално. | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.13 | За оформљење градилишта, пријаву радова предвиђа се износ паушал | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.14 | Набавка испорука и уградња кугластих славина са холендером |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40PN6 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | DN32PN6 | ком | 2.00 |  |  |  |  |
|  | DN25PN6 | ком | 3.00 |  |  |  |  |
| 1.15 | Набавка испорука и уградња косих балансних вентила са холендером производње „Ferrero“ или еквивалентан |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40PN6 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
|  | DN32PN6 | ком | 2.00 |  |  |  |  |
|  | DN25PN6 | ком | 3.00 |  |  |  |  |
| 1.16 | За пуштање у рад и урегулисасвање мреже топлу-хладну пробу за чију пробу енергију обезбе¦ује инвеститор, као и обуку људства које одреди инвеститор, предвиђа се износ паушал. | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 1: |  |  |
| 2. | Котларница |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Набавка испорука и уградња кугластих славина са холендеромDN50PN10 | ком | 7.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка испорука и уградња хватача нечистоће са холендером DN50PN16 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка испорука и уградња разделника топле воде Φ-108x362 л=900 мм са три прикључка DN50PN6 и једним за прикључком за пражњење са кугла вентилом DN50PN6 и конзолама за ношење | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Набавка испорука и уградња циркулационих пумпи производње ” Wilo ” TOP E 40/1 -10LON P6/10 (или сличне са истим карактеристикама и квалитета) H=5,2 m, N=0,625 kW) G=4 m³/h | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка испорука и уградња термометра/манометра Ø80 мм за температуре до 120 °C и притискоа до 6 бари | ком | 3.00 |  |  |  |  |
| 2.6 | Набавка испорука и уградња тропромајног топловодног челичнног котла на пелет STAR, снага 120 [кW], заједно са гориоником за пелет и спремником Радни режим котла је 90/70 [°C], на радном притиску до 2,5 [бара]. Атестиран је у акредитованој лабораторији и и при спаљивању пелета има степен корисности 91.12 %. Котао садржи све потребне прикључке за повезивање на инсталацију и регулисање процеса сагоревања (прикључак за довод воде у котао, прикључак за одвод воде из котла, прикључак за пражњење, прикључак за регулатор промаје, прикључак вентила сигурности). Неопходни елемент, код коришћења пелета као погонског горива, је спремник за пелет запремине око 240 [кг], који се преко горионика повезује са котлом. Производње Еко Стар Књажевац или еквивалентан | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Чишћење од нечистоће до белог сјаја и минизирање цевне мреже као и лак бојом -цевне мреже | m2 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2.8 | Набавка испорука и уградња изолације од минералне вуне дебљине 50 мм у омотачу од Ал. Лима дебљине 0,55мм изолација димњаче | m2 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2.9 | Набавка испорука и уградња димњаче Ø-180 мм од челичног лима дебљине 1 мм дужине 1800 мм са заједно са кривином R=1,5 D | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 2.10 | Набавка испорука и уградња вентила сигурности са опругом DN32 PN6 за уградњу на сигурносном воду, као и на котлу | m1 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2.11 | Набавка испорука и уградња самостојећог затвореног експанзионог суда V=200 dm3са менбраном серије ERE ERC 200 производње ЕЛБИ | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| 2.12 | Набавка испорука и уградња прелазних комада следећих величина:DN50/DN40 | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 2.13 | За урегулисавање инсталације и дово¦ење свих параметара у траженим границама, као и обука људства које одреди инвеститор предви¦а се износ паушал. | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
| 2.14 | Набавка испорука и уградwа котловских славиница за испуст воде, следећих величина: DN20PN6 | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 2.15 | Набавка испорука и уградња одзрачног суда суда DN80 PN6 l=250 mm са кугла вентилом DN10PN6 и аутоматским одзраћним лончетом DN10PN6 и одговарајућим прикљушцима | ком | 3.00 |  |  |  |  |
| 2.16 | За испитивање инсталацијена хладни водени притисак од 4 бар секундар и . Пре и после фарбања инсталације уз присуство надзорног органа и писања извештаја предвиђа се износ паушал. | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
| 2.17 | За ситније машинске и грађевинске радове предви¦а и пријаву градилишта се износ паушално. | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
| 2.18 | За израду упуства за правилно коришчење и одржавање инсталације котларнице, као и обука љуства за руковање котларницом које одреди инвеститор предвиђа се износ паушал. | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
| 2.19 | Набавка испорука и уградња преструјних решетки на вратима котларнице EX-400x250 | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 2.20 | Набавка испорука и уградња циркулационе пумпи за заштиту хладног краја котла производње ” Wilo ” TOP E 25/1 -7LON PN10 ( или сличне са истим карактеристикама и квалитета) H=3,5 m, N=0,2 kW) G=4 m³/h | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.21 | Набавка испорука и уградња кугластих славина са холендером DN25PN10 | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 2.22 | За пуштање у рад и урегулисасвање мреже топлу пробу у трајању од 3 дана за чију пробу енергију обезбеђује инвеститор предвиђа се износ паушал | паушал | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО 2: |  |  |
| 3 | Вентилација WC-а |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка испорука и уградња каналског вентилатора K 100 XL sa 150 m³/h, H=200 Pa, Ne=58 W производње Systemair заједно са реостатом или еквивалентни | ком | 3.00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка испорука и уградња каналског вентилатора K 150 XL sa 300 m³/h, H=240 Pa, Ne=101 W W производње Systemair заједно са реостатом или еквивалентни | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Набавка испорука и уградња канала од пластифицираног лима дебљине 0,6 мм заједно са свим материјалом за вешање и заптивање канала ко и са фазонским елементима. | кg | 75.00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Набавка испорука и уградња еластичних канала са изолацијом типа „REGA“1000 А заједноса висилицама , дихтовањем и осталим материјалом за извођење с инсталације за везу између аеро вентила и канала ø-102 | m1 | 5.00 |  |  |  |  |
| 3.5 | Набавка испорука и монтажа ваздушног вентила типа DAV-150 | ком | 17.00 |  |  |  |  |
| 3.6 | Набавка испорука и уградња неповратне клапне за ваздух следећих величина |  |  |  |  |  |  |
|  | BDS-10 | ком | 3.00 |  |  |  |  |
|  | BDS-150 | ком | 3.00 |  |  |  |  |
| 3.7 | Набавка испорука и уградња против кишних решеткиса мрежицом типа BN производње Аерограми BN-150x150 | ком | 3.00 |  |  |  |  |
| 3.8 | Бушење отвора на фасадном зиду за пролаз канала за вентилацију следећих величина: Ø-100 | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| 3.9 | Бушење отвора на преградном зиду за канала за вентилацију следећих величина:Ø-100 | ком | 3.00 |  |  |  |  |
| 3.10 | Бушење отвора на постојежим димњацима за канала за вентилацију следећих величина:Ø-150 | ком | 3.00 |  |  |  |  |
| 3.11 | Набавка испорука и уградња преструјних решетки на вратима WC-a EX-400x150 | ком | 5.00 |  |  |  |  |
| 3.12 | За урегулисавање инсталација предвиђа се износ паушал | paušal | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО 3: |  |  |
|  |  | УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 1-3: |  |  |
|  | ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА |
| 1 | Противпожарни ручни ватрогасни апарат за гашење иницијалних пожра типа "S9" Набавка, испорука и монтажа. | ком | 7.00 |  |  |  |  |
| 2 | Противпожарни ручни ватрогасни апарат за гашење иницијалних пожра типа "CO2-5" Набавка, испорука и монтажа. | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 3 | Метална таблица димензија 200x300 мм. са натписом УПУТСТВО ЗА КОРИШЧЕЊЕ ППА и описаним поступком употребе. Набавка, испорука и монтажа. | ком | 9.00 |  |  |  |  |
| 4 | Метална таблица димензија 200x300 мм. са натписом ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА и описаним поступком употребе. Набавка, испорука и монтажа. | ком | 9.00 |  |  |  |  |
| 5 | Метална таблица димензија 200x300 мм. Са флуоресцентним натписом "Забрањен приступ незапосленим лицима" Набавка, испорука и монтажа | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| 6 | Метална таблица димензија 200x300 мм. Са флуоресцентним натписом "Забрањено пушење и употреба отвореног пламена" Набавка, испорука и монтажа. | ком | 9.00 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА: |  |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

| АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |
| ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ : |  |
| СТАБИЛНИ СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА: |  |
| МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |
| ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА: |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова на адаптацији зграде ОШ „Јастребачки партизани“ у селу Облачина у општини Мерошина  буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

# Text boxes

|  | ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА Цара Лазара 17, 18252 Мерошина Тел. 018/48-92-023, Факс. 018/48-92-035 e-mail: opstinamerosina@gmail.com Web: merosina.org.rs ПИБ: 100758336 Мат. бр. 07187068 Жиро рачун: 840-38640-26 |
| --- | --- |