МОДЕЛ
	ОРГАН КОЈИ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКУ КОНТРОЛУ                                     НАЗИВ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ-ОЗНАКА


	КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
ПРИКЉУЧЕЊЕ- КОРИСНИК

	1. Обавезе  корисника

	1.
	Објекат се налази у улици или граничи са улицом у којој је изграђена градска водоводна мрежа
	да-          
не-          

	2.
	Објекат је прикључен на градску  водоводну мрежу
	да-          -бр. бодова
не-          -бр. бодова

	2а
	Прикључење је извршене у прописаном року
	да-          -бр. бодова
не-          -бр. бодова

	2б
	Прикључење кућних инсталација извршено у складу са техничким условима комуналног предузећа
	 да-          -бр. бодова
не-          -бр. бодова

	3.
	Уграђени уређаји и објекти за обезбеђење притиска - хидрофор, базен, регулатор притиска и др
	 да-          -бр. бодова
не-          -бр. бодова

	3а
	Уређаји и објекти за обезбеђење притиска су уграђени уз сагласност коју одређује и даје комунално предузеће
	 да-          -бр. бодова
не-          -бр. бодова

	4
	Прикључење је извршено преко суседне парцеле
	 да-          
не-          

	4а
	За прикључење постоји сагласност власника парцеле
	 да-          -бр. бодова
не-          -бр. бодова

	5.
	Прикључење је извршено преко водоводоног прикључка
	 да-          -бр. бодова
не-          -бр. бодова

	5а
	Водоводни прикључак је трајан
	 да-          
не-          

	5б
	Водоводни прикључак је привремен
	 да-          
не-          

	5в
	На грађевинској парцели има више водоводних прикључака
	 да-          
не-          

	5г
	Комунално предузеће је дозволило  више водоводних прикључака
	 да-          -бр. бодова
не-          -бр. бодова

	Напомена:

	Максималан број бодова:                                                                            Утврђени број бодова:

                                                                               


	ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА

	степен ризика
	распон броја бодова
	обележи утврђени степен ризика по броју бодова

	Незнатан
	
	

	Низак
	
	

	Средњи
	
	

	Висок
	
	

	критичан
	
	


    НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                       М.П.                                                                    ИНСПЕКТОР
______________________                                                                                               ___________________
